[image: image1.png]



   

     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编 号：0160-2018 -2019
能源计量审核情况表
	企业名称
	中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	48.1670万吨标煤


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	10
	10
	5

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	100%

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	审核情况说明：

该企业为重点耗能单位，企业建立了计量系统能源管理网络图（炼油和化工）和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位，应配 357台（件），实配 357台（件）配备率100%；进出主要次级用能单位，应配 ：885台（件），实配 885台（件）配备率100%；进出主要用能设备（单元）应配912台（件），实配 882台（件）配备率96.7%；公司大部分能源计量数据实现了DCS和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%。  经过对2018年11月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源管理人员经过培训考核，持证上岗。能源计量管理满足GB17167要求。详见附件：《能源审核情况表》。

          审核组长(签名)                企业代表（签名）              

  日期:                              日期:




