## sheet
附3、4 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 接箍表面硬度检测 |  |  | 被测参数 | 硬度 |  | (796-862)HLD |  | 允许偏差： |  | ±33.5HLD
测量仪器： |  | 里氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | （170~960）HLD |  |  | 最大允许誤差： |  | ±10HLD
核查标准： |  |  |  |  | 硬度块 830HLD
日 期： |  | 2021-05-26 | 2021-06-12 | 2021-07-20 | 2021-08-26 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2022-01-08 | 2022-02-08 | 2022-03-08 | 2022-04-15
测 量 值 | 1 | 812 | 815 | 826 | 816 | 824 | 836 | 834 | 826 | 832 | 842 | 813 | 838
| 2 | 823 | 812 | 817 | 840 | 820 | 821 | 821 | 845 | 818 | 832 | 835 | 844
| 3 | 814 | 825 | 830 | 836 | 816 | 832 | 819 | 821 | 832 | 836 | 826 | 825
| 4 | 833 | 819 | 832 | 823 | 827 | 812 | 815 | 831 | 824 | 815 | 841 | 839
| 5 | 827 | 814 | 835 | 815 | 835 | 819 | 823 | 820 | 833 | 822 | 836 | 815
平均值(X) |  | 821.8 | 817 | 828 | 826 | 824.4 | 824 | 822.4 | 828.6 | 827.8 | 829.4 | 830.2 | 832.2
极差（R) |  | 21 | 13 | 18 | 25 | 19 | 24 | 19 | 25 | 15 | 27 | 28 | 29
| X | 2021-05-26: 825.9833; 2021-07-20: UCLx=X+A2R; 2021-09-27: 838.6292; 2021-11-21: A2; 2021-12-12: 0.577; 2022-02-08: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-05-26: 21.9167; 2021-07-20: LCLx=X-A2R; 2021-09-27: 813.3374; 2021-11-21: D3; 2021-12-12: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 46.3318 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 825.9833 | 825.9833 | 825.9833 | 825.9833 | 825.9833 | 825.9833 | 825.9833 | 825.9833 | 825.9833 | 825.9833 | 825.9833 | 825.9833
UCLx |  | 838.6292 | 838.6292 | 838.6292 | 838.6292 | 838.6292 | 838.6292 | 838.6292 | 838.6292 | 838.6292 | 838.6292 | 838.6292 | 838.6292
LCLx |  | 813.3374 | 813.3374 | 813.3374 | 813.3374 | 813.3374 | 813.3374 | 813.3374 | 813.3374 | 813.3374 | 813.3374 | 813.3374 | 813.3374
R均值 |  | 21.9167 | 21.9167 | 21.9167 | 21.9167 | 21.9167 | 21.9167 | 21.9167 | 21.9167 | 21.9167 | 21.9167 | 21.9167 | 21.9167
UCLr |  | 46.3318 | 46.3318 | 46.3318 | 46.3318 | 46.3318 | 46.3318 | 46.3318 | 46.3318 | 46.3318 | 46.3318 | 46.3318 | 46.3318
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-06-12: 李凤国; 2021-12-12: 审核：; 2022-01-08: 王丽峰