编号：0656-2021-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 大庆美邦科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:王影影 |
| 不符合事实描述：查企业测量设备台账中游标卡尺（0-300）mm已于2022年2月11日检定校准，但测量设备台账没有及时更新，不符合GB/T19022-2003标准6.2.3记录条款不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022-2003标准6.2.3记录条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_**9ece631916eb1a6666645fa89c809d5**\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_9ece631916eb1a6666645fa89c809d5\_\_\_\_\_日期:2022.7.9 |
| 纠正措施: 1.立即对测量设备台账进行更新，确保记录准确性，对其它测量设备进行检查杜绝类似问题的发生企业部门代表签名: 9ece631916eb1a6666645fa89c809d5 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。审核组代表签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2022.7.9 |

可另附页