管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：项目部（房建） 大厂街道欣乐新村（北）小区外墙出新工程 主管领导：叶小军 陪同人员：秦国涛 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：王志慧 审核时间：2019年12月26-27日 |  |
|  |  | 审核条款： Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3) /8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3) E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1； O: 5.3/5.4/6.1.2/7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1 |  |
| 资源、作用、职责和权限 | QEO5.3（4.1/4.2） | 大厂街道欣乐新村（北）小区外墙出新工程项目部，项目经理：叶小军 。 项目经理介绍，项目部机构人员组成，满足项目施工需求，见《项目管理机构组成表》，项目经理：项目负责人叶小军 、技术负责人张继林、安全员陶鑫、施工员梁锐、质量员 张利、资料员童亮、材料员吕红。项目部具体的人员的职责、分工均在《施工方案》有明确规定，通过现场调度会、例会和安全技术交底的形式向项目部员工传达。 | OK |
| 目标指标、管理方案及完成情况 | Q6.2（4.2）EO6.2 | 质量、职业健康安全目标： 完成情况统计（2019年4~10月） 质量目标：确保本工程一次性验收合格，合格率100%。 环境目标：固体分类处置经100% 安全目标： 火灾事故发生为0； 重大安全事故发生为0 重大伤亡事故发生为0； 查：工程部对该项目9月份、10月考核，质量、环境、安全均达到目标要求。 项目部按计划执行编制的环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | OK |
| 基础设施 | Q7.1.3 J7.1-7.4 | 该项目部配备了办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，由项目部根据项目需求，提出机械设备购置申请，项目部设备员建立备台账，查见该项目《设备台账》：塔式起重机、汽车起重机、履带式推土机、挖掘机、卷扬机、机动翻斗车、电焊机、手电钻、角磨机、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺等，同时查到《设备维护保养记录》，见对塔式起重机、汽车起重机、履带式推土机、挖掘机、卷扬机、机动翻斗车、电焊机等设备做出维护保养，有保养人及验收人签字。基本充分，可以满足工程施工的需要 特种设备：无。 见《脚手架租赁合同》，出租方：朱超建筑租赁站， 承租方：南京国骄装饰工程有限公司， 出租设备为：脚手架。合同签订日期：2019年8月5日， 租用期按天计算。 环保设施包括：垃圾桶、消防管线、灭火器；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等。 查到“机械设备、器具进场验收表”，内容包括机械单位、机械名称、技术状况、整改情况、检验意见等，抽查了网络测试器、服务器、交换机、路由器、电脑等设备验收记录。目前基础设施设备良好，满足工作要求。 | OK |
| 工作环境 | 7.1.4(10.5.1) | 现场观察：项目部办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了灭火器、电话、电脑、打印机等；项目部办公区有施工质量要求标志、注意施工环境和安全警示标识、禁止吸烟标识，有《施工进度计划表》、《各岗位职责制度》等，施工正在进行中。 施工现场均设有临时办公室、生活区和临时仓库等，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。种类材料分类堆放整齐，有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。 | OK |
| 监视和测量设备 | 7.1.5(11.1.2、11.5) | 监视和测量设备在工程部统一保管，各项目现场负责执行公司制定的监视和测量设备管理制度。见《监视和测量设备台帐》,记录公司目前在用监视和测量设备，包括钢卷尺、水准仪等。经查，没有计算机软件用于监视和测量情况。 项目经理介绍：监视和测量设备由检查员负责保管、使用，经过培训的专业人员，确保了仪器的防止失效、损坏。 | OK |
| 运行策划和控制 生产和服务提供、施准备 产品的放行 | Q/G8.1(10.1.1、10.2)/ Q8.5 J10.4-6 J9.3-9.4 Q8.6 J11.3 | - 在建项目工程概况： 概况简介： 工程名称：大厂街道欣乐新村（北）小区外墙出新工程 工程内容：建筑防水、防腐、保温工程、改造修缮工程。 工程地点：江北新区大厂街道园西路80号 建设单位：南京市六合区人民政府 大厂街道办事处 负责人（联系人）：胡伟伟、秦永勇 施工单位：南京国骄装饰工程有限公司 项目经理：叶小军 监理单位 江苏东科项目管理有限公司 总监理：垲恒庆 计划开工日期：2019年8月26日，计划竣工日期：2020年1月. 抽查项目经理、技术负责人等主要技术人员名单： 证书名称 专业 姓名 编号 项目经理 市政二级 叶小军 苏232060812091，安全证 苏建安B(2010)0400608 技术负责人 工程师建筑工程 朴春猛 10282147 施工员 建筑工程 张洁 32171010101420 质量员 建筑工程 吕亚楠 32151090101300 安全员 建筑工程 骆德军 苏建安B(2016)00660126 特殊工种 姓名 证件编号 建筑架子工 刘昌军 苏A022018000006 建筑架子工 刘昌柱 苏A022018000012 建筑架子工 朱遵怀 苏A022018000010 建筑架子工 汪继发 苏A022018000011 建筑架子工 周大祥 苏A022018000009 维修电工四级 唐叶磊 1710014500402328 装饰镶钻贴工四级 甄永刚 1610110000412208 涂装工四级 吴跃川 1610110000411512 涂装工四级 甄文芝 1610110000411513 防水工四级 刘奇 1710060000407096 抹灰工四级 周维红 1710060000407850 抹灰工四级 王国林 1710060000407851 焊工 王秀明 苏A102017001597 以上证书均在有效期内，符合要求。 另查到 工程分部分项验收资料、技术交底、《施工日志》及记录清单，符合要求。 2、查 在建项目施工组织设计: 大厂街道欣乐新村（北）小区外墙出新工程《施工组织设计》，施工单位已经上报施工组织设计报审表，经总监理工程师批准同意实施。该施工组织设计内容齐全，涉及工程质量、安全生产、工期、文明施工的内容符合实际情况需要，投入的主要物资、施工机械、劳动力均满足施工需要，施工方法施工规范要求。 3、工程质量、安全、环境执行主要法律、法规 施工过程档案资料：施工过程所需行业规范要求，在施工组织设计中的编制依据中明确规定，抽查 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版）》GB50325-2010《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-2018等 等，为有效版本。 由工程部编制施工方案，并对项目部进行了技术培训与交底工作。 4、查现场工程作业指导文件、管理制度等： 见模板工程操作规程、架子工操作规程、砌石工操作规程、文明施工保证措施及环境保护、质量管理制度、质量事故责任追究制度、专项施工方案、施工技术标准、工程质量检验制度、施工质量管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、施工机具管理制度等制度，基本符合施工要求，有效。 5、查在建项目主要施工流程： 临建设施搭设→施工准备→居民入户检查→外立面修缮→雨落水管修缮→外立面防水修缮→竣工验收 关键过程：涂装过程、防水施工。 需确认的过程：涂装过程、防水施工。 - 查项目的现有各项质量控制记录： 见《19#楼 脚手架搭设 验收记录》2019.8.29； 隐蔽工程《13#楼外墙面铲除、空鼓修补 验收记录》2019.9.3； 隐蔽工程《21#楼外墙面铲除、空鼓修补 验收记录》2019.9.18； 隐蔽工程《一般抹灰验收记录》2019.9.3， 隐蔽工程《13栋楼 外墙腻子检验批验收记录》2019.10.13， 以上验收均合格，有监理方、施工方项目负责人签字并盖本单位公章。 7、查施工过程管控 7.1查到《施工组织设计》。总监理：垲恒庆 。项目经理：叶小军 。 由项目经理按《施工组织设计》规定的要求组织人员、设备机具和原材料进场，搭设临时办公场所，并进行验收，进场准备完后，经监理垲恒庆验收，批准开工。 7.2查看《图纸会审记录》，有建设方、监理方、设计方、勘察方、施工方参加会审人员签名，并加盖有各单位公章。 7.3公司编制了相应的分包管理制度，对分包方的资质、人员、施工过程和项目交付进行管控，部门管理职责明确，文件符合企业实际情况，分包活动管理规范，公司现阶段暂时无任何形式的分包活动。 该项目暂无分包，均为公司组织人员施工。策划目前无更改。 7.4查到《施工进度计划报审表》、《拟投入本工程的主要施工设备表》，《材料、构配件及设备进场验收记录》等，施工单位：叶小军，由现场监理对进场的人员、设备机具及材料进行了审核，符合； 查到：《劳动力计划表》，按施工的不同阶段安排不同劳动力进场。现场技术人员、登高作业、油漆工等及施工机械操作手等的数量和能力满足要求。未见不符。 查到：《施工组织设计》质量保证措施，详细规定了该项目质量各种措施和方法，符合要求。 查到：该项目部已按相关《施工组织设计》其中的要求对材料进行了验收，资料齐全。 查到《施工单位安全生产协议书》等 7.5现场获得作业指导书，公司对关键和特殊过程编制有施工方案，并编制相应环境/安全管控措施,提供有《施工组织设计方案》、《质量保证体系及保证措施》、《安全施工章程》、《施工现场消防管理措施》等。 7.6使用适宜的施工机具（设备），已配置提供了脚手架、爬高蹬、铲板、滚筒、刮板等，通过定期的维护检修，施工机具（设备）处于完好状态，施工过程中高空作业采取租赁形式，见租赁合同，符合。 7.7使用的监测和测量设备，已配置钢卷尺、水准仪等测量设备，设备在进场前通过监理验收，能够满足测量放线和监测需求。 7.8实施监测和测量，查有连续的《施工日志》，抽查2019.10.13、2019.11.10、2019.12.1的施工记录，有脚手架安装拆卸记录、墙体外立面施工等生产情况记录。记录人：施工员张洁。 7.9项目质量员吕亚楠负责按作业指导书要求对特殊/ 关键工序每天进行连续监视和测量，监理负责对整个施工过程进行监控。主要监视和测量包括：材料检验、检验批、分项验收等。 现场确认: 该项目处于项目收尾，预计2020年1月份竣工验收。 查看项目现场，项目工地仍有五牌一图，贴有安全标语，设置了应急设施放置区域，按规定摆放了灭火设施，未发现异常。 7.10 安全、技术交底及培训教育： （1）查到：2019年8月27日，技术交底记录，交底内容为：脚手架工程施工技术、安全交底，交底人：叶小军 ，接收人：接收人：孔祥彪、刘昌军、朱遵怀、周大祥等 （2）查到：2019年10月21日，技术交底记录，交底内容为：日常操作安全及施工工作安全、宣贯安全知识，交底人：叶小军，接收人：刘昌军、朱遵怀、周大祥等 交底主要内容： （3）查看了《职工三级教育记录》2019.8.26、2019.11.20日，教育人秦国涛、骆德军等，受教育人：刘昌军、朱遵怀、周大祥等，基本符合要求。 4.11 本工程没有分包工程发生，未见不符。 | OK |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 J8.4.2、10.5.4 | 施工现场设置标牌，施工过程按图纸作标记，材料和构配件有标识，现场材料采用原标识，分类堆放，能有效区分。领用材料有领料单，由材料员专门管理，具有可追溯性。工程合同有编号，附有保修服务协议，规定了工程交付后保修服务要求，具有可追溯性，公司按合同要求做好后续服务工作。 策划有各专项施工记录，有工程定位放线记录、各分项、检验批等工序质量控制记录，对施工过程具有可追溯性.施工中对各施工部位采用文字或记号标识提醒，易于识别。各项记录有编号，均具有可追溯性 | OK |
| 顾客财产控制 产品防护、移交期间的防护 | Q:8.5.3 J10.6 Q8.5.4 J8.4.1、10.5.3 | 介绍，项目部的顾客财产主要为甲供材和顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件、待安装设施、办公用房和用具等。 项目经理介绍，如果有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，则按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。本工程项目无甲供材料。 提供项目部的顾客财产清单记录，主要为工程施工图纸等设计文件和相关资料，目前均按公司文件控制程序和要求对其实施管理和控制。其中接受人、验收人、验收日期等记录清楚。 现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找 对顾客财产的控制符合要求。 现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。 项目部在施工组织设计中编制了原料运输、成品保护措施，并编制了相应的专项方案，采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。 | OK |
| 更改控制 | Q8.5.6、 J10.6 | 经询查，目前未发生工程变更。 当发生与施工内容有关的合同变更或技术变更情况，按照公司管理手册8.1过程要求，项目部会同工程科等有关部门及人员，对变更内容进行评审、并在变更实施前进行验证和确认，获得批准后实施。 | OK |
| 不合格品的控制; | Q8.7 J8.3 J 8.5 J 9.4 J 11.5 | 质量问题处理依据《不合格品控制程序》对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。规定了对不合格处置方法：返工、返修、报废等。 部门负责人介绍：实际施工过程中，工程部会同项目部的技术负责人组成检查组，定期或不定期对公司在建项目进行检查，检查包括施工质量、环境、安全等内容；监理单位对于发现我公司施工质量问题发出《监理整改通知》我公司要求项目部按不合格品或不符合及时进行整改； 项目部配合工程部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。 公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格。 | OK |
| 纠正和纠正措施 | Q10.2(J12.3) | 程序文件制定了《纠正预防措施控制程序》，规定了工程部负责对各项目存在的问题进行跟踪监督，并制定有效的改进措施，……。 工程部长介绍：各个项目部通过自检、监理发出的整改通知书、公司检查出的质量安全问题及竣工验收提出的工程质量问题，均进行了整改，对于一些重大隐患问题还制定专项整改措施，预防再次发生； 项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组下发整改通知，让施工班组立即整改，整改后，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。 提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。从检查的内容看：项目部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。 --工程竣工验收 项目部按照工程质量验收标准和相关质量管理要求对工程施工进行质量检查和验收。对原材料、各分部分项工序等进行质量检查和报验，形成同步的工程质量管理记录，并在竣工验收前，进行内部验收，合格后参加工程的竣工验收。施工单位参加工程的竣工验收，并提供由施工单位、建设单位、监理单位等共同签署的工程竣工验收记录。 提供的质量验收记录中施工单位自检结果均为合格。由施工单位、建设单位单位等签署齐全。 工程部部长介绍：项目部对竣工的工程，均要按照规定的期限和要求进行移交，并提供了相关项目的竣工验收和移交清单等。在工程移交期间对工程进行防护，确保在工程保修期内依据合同、保修书、有关法规和标准实施服务，并对建设单位/建设单位单位的意见及时反馈，以进行工程、服务质量的分析和改进。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 公司制定了 《环境和职业健康安全运行控制程序》，了相关控制管理的职责和分工，确定管理要求和应形成的记录，符合标准要求.项目经理介绍，对电工、焊工等特殊工种等实施体检合格后上岗的管理办法；为员工购买了养老、工伤、失业保险等。按照规定为特殊工种作业施工人员办理了意外伤害保险。 查到：《质量保证体系及保证措施》、《安全施工章程》、《施工现场消防管理措施》，包括吊装作业事故的应急救援、触电事故的应急救援、火灾应急救援等，基本符合该项目实际情况，基本符合要求； 另见《施工机械管理制度》、《安全生产管理制度》、《文明施工管理制度》等运行控制管理规定和程序，具体明确了工程施工过程运行控制的相关要求，制定了控制措施，具有较好的可操作性，基本适宜。 识别了施工活动主要可能导致的危险有：使用电器设备的触电、到施工现场检查过程中的物体打击、机械伤害、触电以及交通安全等。办公室使用了空气开关、漏电保护器，并且在每日下班之前各部门检查电器、火灾的隐患，公司机关人员到施工现场时，佩戴必要的安全防护用品，并遵守施工现场的安全管理规定，公司员工参加了交通法规和安全教育培训活动。 查见：《机械设备进场验收表》，对工程项目使用的施工设备按照规定要求实施进场检验，项目负责人、安全员签字，检验结果：合格， 查到：《劳保防护用品发放登记表》，已按照规定要求按期为施工作业人员发放劳动防护用品，安全防护用品，包括绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等，建立了相应的记录，符合。 公司对于相关方的控制，以发放公开信、对相关方施加影响协议书等方式，向其施加职业健康安全影响。查到：《致相关方和工程管理各方面的一封公开信》，要求各方遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。查到：《关于设计、甲方及其他非生产人员进场安全须知》。 查到：《安全环境检查记录》（2019年7-12月），已按策划实施了监视和测量，其中记录了检查内容：现场管理情况；固废清理、排放情况；对施工工程使用的起重机的安全使用、现场安全防护,人员的安全防护用品的配备和使用、施工现场的安全隔离、发现问题、处理情况。基本符合。 经观察，项目部办公区电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患，使用了安全插座，电源走线在墙壁内，临时用电用插座，电源开关及用电设备、导线均良好，无触电及火灾隐患。 | OK |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《高空坠落事故应急救援预案》、《重大机械事故》、《伤亡应急响应预案》、《火灾事故应急救援预案》、《触电事故应急救援预案》等。 项目部人员参加了2019年6月25日由行政部组织的火灾消防模拟演习。 目前应急预案基本符合要求，暂无变更 | OK |
| 环境因素 危险源识别、评价与控制措施 | EO6.1.2 | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识风险评价及控制措施程序》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。 识别环境因素：土方开挖、场地平整、电气安装、振动棒作业、屋面拆除、油漆涂料等产生的建筑固废废水排放、粉尘、油漆的挥发、机械切割产生噪声、能源资源的消耗； 危险源包括房建、市政工程作业过程中涉及作业活动的职业健康安全，包括：坍塌、高处坠落、物体打击、施工现场临时用电触电、粉尘造成矽肺病、机械伤害、起重伤害、夏季高温中暑等； 评价重要环境因素有以下： 1）火灾、爆炸的发生；2）电消耗；3）固废（含危险固废）的排放；4）粉尘排放。 危险源75项，包括：坍塌、高处坠落、物体打击、施工现场临时用电触电、粉尘危害、机械伤害、烫伤、擦伤、起重伤害、夏季高温等； 公司不可接受风险有以下：触电、中暑、机械伤害、高空坠落等 对于识别出的重要环境因素、不可接受风险，遵守公司制定管理方案，详察看行政部 危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | OK |

说明：不符合标注N