编号：0659-2021-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆科益林环保科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:张海洋 | | | |
| 不符合事实描述：  查企业测量设备焊接检验尺编号143306，型号KH45检定校准日期为2022年5月26日，没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备  不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；  f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b  审核员(签名) 陪同人员(签名)\_\_fb825d97e07dfbe2b8425c0c3e634bf\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）f5c5af96a73d1d86db0e1ae26aba56c  日期:2022.7.10 | | | |
| 纠正措施: 1立即将该测量设备纳入测量设备台账中管理，对其它测量设备进行核对，杜绝类似问题的发生。  f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b  企业部门代表签名: f5c5af96a73d1d86db0e1ae26aba56c 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b审核组代表签名: 日期:2022.7.10 | | | |

可另附页