编号：0132-2019-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 大庆市通联机械设备制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:葛园园 |
| 不符合事实描述：查企业测量设备外径千分尺（0-25）mm,检定校准日期为2021年11月15日，没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_655c32ff2f1fccd18f13f8e92888d06\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）a29e8017b1030a3f29ff7af923d2878\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2022.7.12 |
| 纠正措施: 1.立即将该测量设备纳入测量设备台账中管理，对其它测量设备进行检查杜绝类似问题的发生。企业部门代表签名: a29e8017b1030a3f29ff7af923d2878 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2022.7.12 |

可另附页