## 控制图
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 砂浆保水率检测过程 |  |  | 被测参数: |  | 保水率：（88%-98%）（按取样1000g换算为（880-980）g） |  |  | 最大允许误差： |  | ±16.6g
测量仪器： |  | 电子天平 |  |  | 测量范围： |  | （0-2000）g |  |  | 校准不确定度 |  | U=0.3g,(k=2)
核查标准: |  | 样品
日 期： |  | 2022-01-25 | 2021-01-30 | 2022-02-17 | 2022-02-26 | 2022-03-16 | 2022-03-25 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-05-12 | 2022-05-22 | 2022-06-14 | 2022-06-22
测 量 值 | 1 | 93 | 94 | 92 | 92 | 92 | 94 | 92 | 92 | 94 | 96 | 92 | 92
| 2 | 92 | 94 | 96 | 96 | 92 | 94 | 94 | 96 | 92 | 94 | 93 | 92
| 3 | 94 | 91 | 97 | 94 | 94 | 94 | 92 | 96 | 92 | 92 | 94 | 94
| 4 | 96 | 92 | 92 | 96 | 91 | 92 | 96 | 94 | 94 | 91 | 96 | 92
| 5 | 93 | 92 | 92 | 93 | 94 | 96 | 92 | 92 | 92 | 96 | 92 | 96
平均值(X) |  | 93.6 | 92.6 | 93.8 | 94.2 | 92.6 | 94 | 93.2 | 92 | 92.8 | 93.8 | 92 | 93.2
极差（R) |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4
| X | 93.4333 |  | UCLx=X+A2R |  | 95.6452 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 3.8333 |  | LCLx=X-A2R |  | 91.2215 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 8.1037 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 93.4333 | 93.4333 | 93.4333 | 93.4333 | 93.4333 | 93.4333 | 93.4333 | 93.4333 | 93.4333 | 93.4333 | 93.4333 | 93.4333
UCLx |  | 95.6452 | 95.6452 | 95.6452 | 95.6452 | 95.6452 | 95.6452 | 95.6452 | 95.6452 | 95.6452 | 95.6452 | 95.6452 | 95.6452
LCLx |  | 91.2215 | 91.2215 | 91.2215 | 91.2215 | 91.2215 | 91.2215 | 91.2215 | 91.2215 | 91.2215 | 91.2215 | 91.2215 | 91.2215
R均值 |  | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333 | 3.8333
UCLr |  | 8.1037 | 8.1037 | 8.1037 | 8.1037 | 8.1037 | 8.1037 | 8.1037 | 8.1037 | 8.1037 | 8.1037 | 8.1037 | 8.1037
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 吴迪 | [5 empty] | 审核： | 冒宇航