观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 江西金马金属制品有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | ■QMS□50430■EMS■OHSMS E:监查1,O:监查1,Q:监查1 |  |
| 序号 | 观察项描述 |  | 备注 |
| 1、 | 现场操作工劳保用品穿戴不规范（打磨工、喷塑工） |  |  |
| 2、 | 车间内物品摆放比较混乱，报废的设备没有及时清理。 |  |  |
| 3、 | 氧气瓶和乙炔瓶有放在一起的现象，且瓶上无盖帽和橡皮环。 |  |  |