编 号：0524-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 中盐金坛盐化有限责任公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 14.01 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 7 | 12 | 22 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
| 审核情况说明：企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：水、蒸汽和电，上年共消耗14.01万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，综合部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配11台（件），实配11台（件）；进出主要次级用能单位应配18台（件），实配18台（件）；进出主要用能设备（单元）应配36台（件），实配 36台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的测量设备由供电公司、自来水公司、电厂负责检定，准确度：电表0.5S级、流量计1.5级,查进出次级用能单位编号为1815089256测量设备于2020年11月30日校准，准确度0.5S级，查重点耗能设备编号为00126710测量设备于2020年11月30日检定，准确度0.5S级，满足要求。 能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报，综合部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)_____ ____ 受审核方代表（签名） 日期:2022.07.17 日期2022.07.17 |  |  |  |