编号：0015-2022

现场验证（疫情）确认记录

企业名称：上海为源物联科技有限公司 审核员：              审核日期： 2022.7.16（1天）

| 序号 | 确认内容 | 确认记录及说明 | 涉及部门 | 远程审核资料是否属实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《计量要求导出和计量验证计量表》 | 抽查测量过程的名称：水表耐压强度试验。 1）抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致 2）计量要求识别过程与实际情况一致。 | 研发部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量设备溯源检查表》 | 远程审核抽查包括游标卡尺（编号800462）、等共7台测量设备的检定校准信息。 经现场确认，抽查的测量设备的检定校准信息与证书一致。 | 研发部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量过程控制检查表》 | 抽查测量过程的名称：水表耐压强度试验 1）抽查的测量过程信息与实际一致，并已完成； 2）确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致，并已完成； 3）确认远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致，并已完成 4）确认远程审核时提供的测量过程的核查记录与实际记录相符。 5）经确认，自远程审核（时间2022年1月11日）后，测量过程仍按照策划开展核查。 | 研发部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 质量目标完成情况 | 经确认公司目标包括：1）在用计量器具是送检率100% ；2）关键过程测量设备计量确认100% ；3)测量过程失控不超过24小时；4）培训计划执行率100%；5）内部顾客满意率96%。 远程审核提供的目标统计记录与实际相付。 | 综合办公室 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 经确认，管理评审已在2021年12月28日开展，查管理评审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 综合办公室 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 测量管理体系内审情况确认 | 经确认，测量管理体系内审已在2021年12月20开展，查内审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 综合办公室 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 远程审核不符合项整改情况确认 | 查远程审核不符合项报告和整改记录。远程审核共开具次要不符合（ 2 ）个，包括 6.4； 7.1.1 条款。 查远程审核不符合项报告，经确认不符合项提供的整改证明材料属实，纠正措施已经过审核组确认。 | 研发部 生技部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 其他需要说明的情况，如： 1）测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2）计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3）企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4）法制计量、环境、安全等方面 5）其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准） | 查;1、测量设备已进行了计量确认，测量设备标识清楚，符合要求。 - 企业没有计量争议和计量投诉情况。 - 上海为源物联科技有限公司 ，公司注册资本2090万元，地址：上海市嘉定区汇旺东路559号6幢603室。 企业营业执照、税务登记证、组织机构代码三证合一，2021年09月09日获取证书，营业期限2021年03月12日至不约定期限。企业资质符合要求。 - 企业技术文件、计量文件等能使用法定计量单位，企业没有强制检定的计量器具。 |  | R是 □否，列入不符合（编号：） |

自我声明书

北京国标联合认证有限公司：

我单位郑重承诺：我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实，我公司的测量管理体系自体系建立以来的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。并经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人或企业代表签名：

（公章）

日   期：2022年7月16日