编号：0925-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质管部 陪同人员: 洪旭旭 | | | |
| 不符合事实描述：  检查企业《测量设备合格供方名录》，共有两家检定/校准机构，具体为：温州市计量  科学研究院、中纺标检验认证股份有限公司。其中未能提供测量设备校准机构“中纺标检验  认证股份有限公司”的资质评价记录，不满足要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_ GB/T19022-2003标准6. 4 条款\_\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_\_；  说明: 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f58b70015cdcf0a1991cab9d5c48dc.pngb9fd083efd0fa4f6efbb2c0f4f08e11审核员(签名)\_ \_\_ 陪同人员(签名)\_\_ 63b86c4b1cad2a46072ea474a82ca06 \_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2022年07月17日 | | | |
| 纠正措施:  立即依据材料对中纺标检验认证股份有限公司进行评价，并做好记录。  说明: 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f58b70015cdcf0a1991cab9d5c48dc.pngb9fd083efd0fa4f6efbb2c0f4f08e11企业部门代表签名: 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707  审核组代表签名: 日期:2022年07月17日 | | | |

可另附页