**测量设备溯源抽查表**

编号：0647-2021-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 大庆市创盛机械设备制造有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | 11238672 | （0～100）mm | ±0.03mm | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2022.7.4 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | 01 | 5m | U=0.3mmK=2 | 标准钢卷尺MPE:（0.03-0.03L）mm | 大庆油田计量检定测试所 | 2022.7.4 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | DQCS-039 | （0～25）mm | ±0.004mm | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2022.7.4 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | YLB-009 | (0-2.5)MPa | 1.6级 | 数字压力表0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2022.7.4 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托大庆油田计量检定测试所机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2022 年 7 月19 日审核员签字：f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 部门代表签字：a2940d1bc99549cfaa73dffa698824b  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。