编号：0647-2021-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆市创盛机械设备制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:贾秀双 | | | |
| 不符合事实描述：查企业质检部测量设备游标卡尺（0-150）mm，编号：15037679没有对该测量设备进行计量确认，不符合GB/T19022=2003标准中7.1.4 条款 计量确认过程记录。  不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022=2003标准中7.1.4 条款 计量确认过程记录。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_a2940d1bc99549cfaa73dffa698824b\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_a2940d1bc99549cfaa73dffa698824b\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2022.7.19 | | | |
| 纠正措施: 1.立即对该测量设备进行计量确认，确认其能满足测量过程的要求。  2.对其它测量设备进行检查杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名: a2940d1bc99549cfaa73dffa698824b 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2022.7.19 | | | |

可另附页