编号：0645-2021-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 大庆海纳科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:郝鹏 |
| 不符合事实描述：查企业测量设备台账，测量设备检定校准后测量设备台账没有及时更新，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款。不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_256654c43bd526ff666f4bb04af3cc0\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_256654c43bd526ff666f4bb04af3cc0\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2022.7.20 |
| 纠正措施:1.立即将测量设备台账中未更新的测量设备检定校准日期更新，加强管理杜绝类似问题的发生。企业部门代表签名: 256654c43bd526ff666f4bb04af3cc0 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况: 纠正预防措施已整改完成，符合要求，同意关闭。审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2022.7.20 |

可另附页