编号：0240-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：浙江奥士家具有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:胡建平 |
| 不符合事实描述：  抽查质检部《测量软件台帐》，未将生产车间在用的单轴数控榫机的加工测量软件纳入测量软件台帐管理。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.2 条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2019.12.28 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

编号：0240-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：浙江奥士家具有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 采购部 陪同人员:胡建平 |
| 不符合事实描述：  抽查采购部（仓库）内一台电子秤：出厂编号D30074405456，型号ACS-D11的0-30kg,未检定校准。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.3.1 条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2019.12.28 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |