不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430****■EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****■再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **陕西石竹能源科技有限公司** | **陪同人员** | **丁朋利** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022.7.23** |
| **不符合事实描述:****现场查看机加工车间门口的灭火器，未见其日常检查的记录。****上述事实不符合：****□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款****□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求****□GB 14881-2013标准 条款相关要求****□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求****不符合性质：□严重　　　□一般****审核员：** **审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****现场查看机加工车间门口的灭火器，未见其日常检查的记录。** |
| **纠正情况：****由生产部组织相关人员对消防器材进行检查。** |
| **原因分析：****相关人员对GB/T 24001-2016标准的8.1条款理解不到位，导致未能按照要求对消防器材进行定期检查。** |
| **纠正措施：**1. **组织相关人员对GB/T 24001-2016标准的8.1条款进行培训；**
2. **要求生产部定期对所有消防器材进行检查，并记录。**

 **预定完成日期：2022.7.23** |
| **举一反三检查情况：****经举一反三，查看了所有消防器材，均已进行了检查，保证其正常使用。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****经验证，措施有效。****验证人： 日期：**  |

**受审核方代表： 日期:**