## 控制图
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 机织棉织物断裂强力测量过程 |  |  | 被测参数: | 断裂强力≥150N; 经验值（200-1200）N |  |  |  | 测量参数公差范围： |  | 1000N
测量仪器： |  | 电子织物强力机 |  |  | 测量范围: |  | （0-2500）N |  |  | 最大允许误差： |  | ±1%
核查标准: |  | 机织棉织物
日 期： |  | 2022-01-16 | 2022-01-25 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 2022-03-12 | 2022-03-22 | 2022-04-11 | 2022-04-21 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | 2022-06-16 | 2022-06-20
测 量 值 | 1 | 760 | 770 | 760 | 770 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 770 | 760 | 760
| 2 | 760 | 770 | 780 | 760 | 760 | 770 | 780 | 770 | 770 | 760 | 760 | 760
| 3 | 780 | 770 | 760 | 780 | 780 | 760 | 760 | 780 | 760 | 780 | 760 | 760
| 4 | 760 | 760 | 780 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 770 | 770
| 5 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760
平均值(X) |  | 764 | 766 | 768 | 766 | 764 | 762 | 764 | 766 | 762 | 766 | 762 | 762
极差R |  | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10
| X | 2022-01-16: 764.3333; 2022-02-13: UCLx=X+A2R; 2022-03-12: 773.4692; 2022-04-11: A2; 2022-04-21: 0.577; 2022-05-14: 注： 1）每次测量数据不少于5个 2）每组测量数据数量应统一
| R | 2022-01-16: 15.8333; 2022-02-13: LCLx=X-A2R; 2022-03-12: 755.1975; 2022-04-11: D3; 2022-04-21: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 33.4717 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 764.3333 | 764.3333 | 764.3333 | 764.3333 | 764.3333 | 764.3333 | 764.3333 | 764.3333 | 764.3333 | 764.3333 | 764.3333 | 764.3333
UCLx |  | 773.4692 | 773.4692 | 773.4692 | 773.4692 | 773.4692 | 773.4692 | 773.4692 | 773.4692 | 773.4692 | 773.4692 | 773.4692 | 773.4692
LCLx |  | 755.1975 | 755.1975 | 755.1975 | 755.1975 | 755.1975 | 755.1975 | 755.1975 | 755.1975 | 755.1975 | 755.1975 | 755.1975 | 755.1975
R均值 |  | 15.8333 | 15.8333 | 15.8333 | 15.8333 | 15.8333 | 15.8333 | 15.8333 | 15.8333 | 15.8333 | 15.8333 | 15.8333 | 15.8333
UCLr |  | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-01-25: 钟燕芬; 2022-04-21: 审核：; 2022-05-09: 梁家荣