## 稳定性
附C: 恒电位仪输出电流检测测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 恒电位仪输出电流检测过程 |  |  | 被测参数: | （0-10）±0.1A |  |  |  | 允许偏差： |  | ±0.1A
测量仪器： |  | 数字多用表 |  |  | 测量范围: |  | （0～20）A |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.02A
|  |  |  | 核查标准: | 恒电位仪
日 期： |  | 2021-07-23 | 2021-08-12 | 2021-09-17 | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 2022-01-16 | 2022-02-27 | 2022-04-06 | 2022-05-16 | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 2022-08-12
测 量 值 | 1 | 8.568 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56
| 2 | 8.568 | 8.568 | 8.56 | 8.566 | 8.56 | 8.562 | 8.564 | 8.56 | 8.568 | 8.564 | 8.568 | 8.56
| 3 | 8.56 | 8.568 | 8.56 | 8.56 | 8.566 | 8.568 | 8.56 | 8.56 | 8.568 | 8.56 | 8.568 | 8.566
| 4 | 8.56 | 8.56 | 8.562 | 8.56 | 8.56 | 8.568 | 8.56 | 8.562 | 8.568 | 8.56 | 8.56 | 8.56
| 5 | 8.568 | 8.566 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.568 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.568 | 8.56
平均值(X) |  | 8.5648 | 8.5644 | 8.5604 | 8.5612 | 8.5612 | 8.5652 | 8.5608 | 8.5604 | 8.5648 | 8.5608 | 8.5648 | 8.5612
极差（R) |  | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.006
| X | 2021-07-23: 8.5625; 2021-09-17: UCLx=X+A2R; 2021-11-30: 8.5659; 2022-02-27: A2; 2022-04-06: 0.577; 2022-06-13: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-07-23: 0.0058333; 2021-09-17: LCLx=X-A2R; 2021-11-30: 8.5591; 2022-02-27: D3; 2022-04-06: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.012332 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 8.5625 | 8.5625 | 8.5625 | 8.5625 | 8.5625 | 8.5625 | 8.5625 | 8.5625 | 8.5625 | 8.5625 | 8.5625 | 8.5625
UCLx |  | 8.5659 | 8.5659 | 8.5659 | 8.5659 | 8.5659 | 8.5659 | 8.5659 | 8.5659 | 8.5659 | 8.5659 | 8.5659 | 8.5659
LCLx |  | 8.5591 | 8.5591 | 8.5591 | 8.5591 | 8.5591 | 8.5591 | 8.5591 | 8.5591 | 8.5591 | 8.5591 | 8.5591 | 8.5591
R均值 |  | 0.0058333 | 0.0058333 | 0.0058333 | 0.0058333 | 0.0058333 | 0.0058333 | 0.0058333 | 0.0058333 | 0.0058333 | 0.0058333 | 0.0058333 | 0.0058333
UCLr |  | 0.012332 | 0.012332 | 0.012332 | 0.012332 | 0.012332 | 0.012332 | 0.012332 | 0.012332 | 0.012332 | 0.012332 | 0.012332 | 0.012332
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-08-12: 主艳红; 2022-04-06: 审核：; 2022-05-16: 王艳军

## Sheet1
8.534 | 8.566 | 8.545 | 8.678 | 8.562 | 8.634 | 8.563 | 8.545 | 8.678 | 8.562