项目编号：0094-2018-2022

审核员远程审核记录

企业名称：长沙肯贝科技有限公司

审核员：                               审核日期： 2022年7月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2021年8月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。 企业按GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第二部分管材》等标准识别顾客计量要求并持续控制计量确认和测量过程确保产品质量稳定提升。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，查《公司计量工作质量目标完成统计表》，2021年8-2022年6月均能达标。每月由质量部统计考核。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年7月10日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理陶刚主持，由管理者代表李觉辉汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 公司测量设备主要委托湖南航测检测技术服务有限公司实施溯源，建立了外部服务供方名单并实施了评价。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有36台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。 企业所有测量设备的使用环境条件无特定要求。 抽查：管材试验机型号为XHW20, 编号20160028， 校准日期：2022年6月9日。编号：CKB-049外径千分尺 校准日期：2022年6月9日。 编号：6102138电子天平 校准日期：2022年6月9日。详见《测量设备溯源抽查表》 - 计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 提供《计量确认记录表》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。测量设备满足预期使用要求。 查，编号20160028，XHW20型 管材试验机 校准日期：2022年6月9日。经2022年6月20日计量确认符合要求； 编号1502003，型号G-8100MI溶体流动速率仪, 校准日期：2022年6月9日，经2022年6月20日计量确认符合要求； 编号：CKB-049外径千分尺 校准日期：2022年6月9日。经2022年6月20日计量确认符合要求； 编号：6102138 电子天平校准日期：2022年6月9日。经2022年6月20日计量确认符合要求； 查“管材外径测量过程”计量要求导出、验证等计量确认活动符合要求详见《计量要求导出和验证记录表》。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，符合要求。企业今年未增加新的测量过程。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。查管材外径测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 现场重点抽查了管材外径测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 提供2022.6.30《顾客满意度分析报告》，已对顾客满意进行了收集：3家客户进行电话回访调查；质量部下发3份内部顾客满意度调查函,均回收。计量工作质量目标顾客满意度目标为90%,结果调查显示满意度结果为96%；顾客满意度满足要求。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司于2022年7月2日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司3个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于7月5日完成整改。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年监督审核未开出不符合项，2022年内审开出：“编号CKB-004 的游标卡尺无计量确认标识”，于7月5日完成整改。2021年度未发生不合格测量设备和不合格测量过程。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司管理评审提出了一项改进措施已得到落实； | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，企业无强检器具企业无定量包装产品。 。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 该企业共有能源计量器具3台，已经进入测量设备台账。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 16 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 配备的电能表为0.5级，水表为2.0级符合GB17167－2006的要求。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 17 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 能源计量器具的检定工作由当地的供电供水部门自行检定， | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 18 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 该企业不是能耗大户，2021-2022年度共用电.折合标煤为47吨标准煤，能源计量管理满足GB17167要求。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 19 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 该企业对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 已用于企业形象广告宣传和产品招投标，已取得成效(加分)。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |
| 20 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的 销售 | 抽查：与哈尔滨龙祥供排水工程有限公司签订的销售合同，签订时间2021年12月31日，合同号2021030001合同内对质量要求、技术标准、包装要求等做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。 | 质量部、综合部、生产部 | 否 |