[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0092-2018-2022
审核员远程审核记录

企业名称：湖南城通塑业科技有限公司

审核员：                               审核日期： 2022年7月26日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	2021年8月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

技术部按GB/T13663.2《给水用聚乙烯(PE）管道系统第2部分：管材》识别产品测量要求并转化计量要求，加强了产品测量过程控制。

	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	查JL-BG-27A《目标完成进度统计表》测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，2022年1-6月均能达标。每月由技术部统计考核。
	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2022年6月20日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理周小波主持，由管理者代表熊建华汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，

	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	公司测量设备主要委托广东精衡检测科技有限公司实施溯源，建立了外部服务供方名单并实施了评价。
	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，技术部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用无环境要求。

抽查：万能试验机, 编号2932， 校准日期：2022年05月07日；

编号2263，型号XNR--400B溶体流动速率仪, 校准日期：2022年05月07日；

编号：205648  数显巴氏 硬度计  校准日期：2021年05月07日； 
计量设备有计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》
	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	提供《计量确认记录表》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。

查编号：编号：205648  数显巴氏 硬度计  校准日期：2022年05月07日； 
2022年5月10日计量确认符合要求；

编号2263，型号XNR--400B溶体流动速率仪, 校准日期：2022年05月07日；2022年5月10日计量确认符合要求；

查“管材断裂伸长率测试”计量要求导出及验证等计量确认活动记录规范符合要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》

	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	查《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。

企业今年未增加新的测量过程。

企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。查《管材断裂伸长率测量过程》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。
	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了《管材断裂伸长率测量过程》，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	提供2022.6.30《顾客满意度分析报告》，营销部已对顾客反馈信息进行了收集：5家客户进行电话回访调查；技术下发5份内部顾客满意度调查函,均回收。

计量工作质量目标顾客满意度目标为90%,结果调查显示满意度结果为98%；顾客满意度满足要求。
	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司2022年6月10-11日组织了公司2022年测量管理体系内审，内审由熊建华任组长，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1个次要不符合项，于6月13日完成整改并关闭。
	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	2021年外审未开具不符合。
企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。目前未出现不合格测量过程。查2021年监督审核没有开出不符合项；企业对内审不符合项组织了纠正，验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。2021-2022年度未发生不合格测量设备和不合格测量过程。
	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	公司内审提出了1项改进措施已得到落实；


	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，企业强检器具均已由当地计量检定机构检定合格。

	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	该企业不是能耗大户，2021-2022年共用电.折合标煤为130吨，能源计量管理满足GB17167要求。
	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	16
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业能源计量器具由当地供能部门配备，准确度等级和检定均符合GB17167标准要求。
	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	17
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业能源计量数据统计规范，用于结算，符合要求
	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	18
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司认证证书主要用于企业形象宣传和供应商资格申报。
	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否

	19
	对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围
	产品的

销售
	抽查2022年3月29日与浏阳市恒盛房地产开发有限责任公司签订的工程销售合同；2022年3月14日与长沙华力鑫金属材料有限公司签订的销售合同，合同编号：CTXK-XSHD-20220314，认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	办公室、设备部、技术部、营销部、生产部
	否


 1 / 7

