外圆尺寸测量不确定度评定

1、概述

1.1测量过程：法兰外圆尺寸测量

1.2测量方法：《检验工艺卡》

1.3测量设备：(0-300)mm游标卡尺；最大允许误差：±0.04mm

φ230法兰盘样件

2、输入量不确定度评定

2.1、测量重复性引起的标准不确定度u1

对φ230法兰盘样件上同一位置连续测量6次，得到一组测量列为(mm)：230.02；230.06；229.96；229.98；230.00；230.04。其标准差为：

平均值x=1ni=1nxi=230.01mm

s=i=1n(xi−x)2n−1=0.037mm

在实际测量中，在重复性条件下连续测量2次，

mm

2.3游标卡尺误差引起的标准不确定度u3

游标卡尺最大允许误差为±0.04mm，服从均匀分布，不确定分量为：

==0.04/ =0.023mm

3、合成标准不确定度的计算

uC==0.035mm

4、扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×uc=2×0.035=0.07mm

评定人：