外圆尺寸测量过程有效性确认记录

编号:

| 测量过程编号 |  | / | 测量过程名称 | 外圆尺寸测量 | 测量过程规范编号 |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 外圆尺寸 | 控制程度 |  | 高度 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：游标卡尺 测量方法：使用前检查游标卡尺，校对，直接测量外圆尺寸。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用校准后的（0-300）mm游标卡尺对核查标准φ230法兰盘外圆尺寸进行测量，对测量过程的有效性进行确认： 2022年7月26日用游标卡尺对核查标准进行尺寸测量，相同部位测量三次，平均值为229.98mm。 0-300mm的游标卡尺的最大允许误差MPEV=±0.04mm 测量过程的有效性按下列方法计算： E=y0-y =0.02mm≤MPEV=±0.04mm时，测量过程正常，测量数据稳定. 此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.07.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |