## 控制图
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | JP-AFL25红外傅立叶半球辐射率、传热系数U值测定系统光源能力电流检测过程 |  |  | 被测参数: | 能力电流:1.65±0.05A |  |  |  | 测量参数公差范围： |  | 0.1A
测量仪器： |  | 万用表 |  |  | 测量范围: |  | （0-10)A |  |  | 不确定度： |  | Urel=0.05%,k=2
核查标准: |  | JP-AFL25红外傅立叶半球辐射率、传热系数U值测定系统
日 期： |  | 2022-03-09 | 2022-03-13 | 2022-03-26 | 2022-04-16 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-05-13 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 2022-07-25
测 量 值 | 1 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66
| 2 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| 3 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.66
| 4 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.66
| 5 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.68 | 1.65 | 1.65
平均值(X) |  | 1.656 | 1.66 | 1.664 | 1.664 | 1.662 | 1.664 | 1.654 | 1.658 | 1.664 | 1.668 | 1.66 | 1.66
极差R |  | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
| X | 2022-03-09: 1.6612; 2022-03-26: UCLx=X+A2R; 2022-04-22: 1.6713; 2022-05-13: A2; 2022-05-25: 0.577; 2022-06-17: 注： 1）每次测量数据不少于5个 2）每组测量数据数量应统一
| R | 2022-03-09: 0.0175; 2022-03-26: LCLx=X-A2R; 2022-04-22: 1.6511; 2022-05-13: D3; 2022-05-25: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.036995 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 1.6612 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6612 | 1.6612
UCLx |  | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713
LCLx |  | 1.6511 | 1.6511 | 1.6511 | 1.6511 | 1.6511 | 1.6511 | 1.6511 | 1.6511 | 1.6511 | 1.6511 | 1.6511 | 1.6511
R均值 |  | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175
UCLr |  | 0.036995 | 0.036995 | 0.036995 | 0.036995 | 0.036995 | 0.036995 | 0.036995 | 0.036995 | 0.036995 | 0.036995 | 0.036995 | 0.036995
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-03-13: 梅孟平; 2022-05-25: 审核：; 2022-06-03: 刘季