受理编号：0106-2019

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 材料化学成分检测 | 被测参数要求(含公差) | Si含量:8.5%±0.5% |
| 被测参数要求识别依据文件 | JZG2017006检验规程 |
| 计量要求导出方法1. 按照要求，Si含量8.5%±0.5%，将此要求转换成发射光谱仪测量设备的计量要求。
2. 测量过程最大允许误差：△允=T×1/3=1%×1/3=0.3%。

3、测量范围推导：Si含量8.5%，选择测量范围：量程（0-100）%发射光谱仪4、选择发射光谱仪测量设备的最大允差为：±0.0017% |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性(示值误差等) | 校准证书编号 | 校准日期 |
| 发射光谱仪 | Q2 ION直读光谱仪 | Si±0.0017% | L2019031066 | 2019.3.12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 计量验证记录测量设备测量范围为：（0-100）%，计量要求为8.5%，满足要求；测量设备的最大误差为：±0.0017%；计量要求为0.3%，满足要求；验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |
| 认证审核记录：1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求
2. 计量要求导出方法正确
3. 测量设备的配备满足计量要求
4. 测量设备已检定/校准
5. 测量设备验证正确

审核员意见：企业代表签字： 审核日期：2019年 7月 28日 |