编号：0106-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 江苏金泰堡机械制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:生产运营部 陪同人员: 孙静静 |
| 不符合事实描述： 生产现场有一台(0-300)mm的数显测高仪尚未进行检定,不符合标准要求.不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_6.3.1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2019.7.28 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页