[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：00106-2019
现场审核记录

企业名称： 江苏金泰堡机械制造有限公司  
审核员：            余慧             审核日期：2019年7月27日上午至7月28日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问生产管理和相关、相关车间负责人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、车间和工序检验人员基本清楚自己的工作职责。
	生产运营部(含车间)
品管科
	否

	2
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	制定了企业5项总的计量目标,可测量.目前目标主要由品管科控制管理。未分解到其它部门。现按年度统计考核。
	生产运营部(含车间)

品管科
	否

	3
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	抽查：品管科（含检测中心）测量管理手册和程序文件产品标准、图纸、作业指导书，QC工程表有受控标识。计量单位总体使用正确，个别计量单位表示不正确,如”Kg”,S(秒).已当场指出,并要求举一反三。
	生产运营部(含车间)

品管科
	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2.3记录
	企业编制了JBT/CL.08-2019《计量体系记录控制程序》

查：品管科2019年5月8日衬管检验记录，,检验依据：图号QG6-F3154-000,标明了检测器具检验员：孔爱明。
查：检测中心2019年7月19日表面粗糙度试验记录单，设备信息：SRM-1(D)型表面粗糙度测量仪。程序文件规定检验记录保存期限为5年.特别要求可长期保存.

新的设备在调试运行中,要求对软件进一步完善包括记录的编号等
	生产运营部(含车间)

品管科
	否


	5
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查测量设备台账，已对测量设备进行ABC分类管理。企业对测量设备进行管理。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。

查编号为HR-150A洛氏硬度计、CSRW-ID(T)表面粗糙度检测仪、(18-35)mm内径量表、（0－200）mm带表卡尺台账信息和证书一致。
现场查看到（0－300）mm数显高度尺没有计量确认标识,经询问新购尚未进行检定。该设备不符合标准要求
检验室环境条件满足要求。
详见《测量设备溯源抽查表》
	生产运营部(含车间)

品管科
	不符合

01

	6
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了JBT/CL.07-2019《测量软件管理控制程序》。查执行过程未发现不符合。
	生产运营部(含车间)

品管科
	否

	7
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认

8.2.4测量管理体系的监视
	企业已编制了测量设备台帐对测量设备实施管理,编制《测量过程及控制一览表》目前识别了54个测量过程。其中6个关键测量过程。通过识别计量要求，配备测量设备的计量特性进行计量验证进行检测能力分析验证。

查：材料化学成分检测、方向柱硬度检测测量过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证记录表。
	生产运营部(含车间)

品管科
	否


	8
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业对测量过程进行了识别，采用《《测量过程及控制一览表》进行汇总，共识别了54个测量过程，企业对漆膜厚度测量过程、材料化学成分检测、方向柱硬度检测为重要测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件。

查企业原材料称重关键测量过程未识别，不符合要求。
	生产运营部(含车间)

品管科
	否

	9
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了JBT/CL.19-2019《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。
	生产运营部(含车间)

品管科
	否

	10
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制了JBT/CL.20-2019《纠正和预防措施管理程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。
	生产运营部(含车间)

品管科
	否


 3 / 3

