## sheet
附3、4 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 房屋边长测量 |  |  | 被测参数 | 长度 |  | 测量范围：（0-30）m |  | 允许偏差： |  | ±0.04m
测量仪器： |  | 激光测距仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-50)m |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.01m
测试设备： |  |  |  |  | 激光测距仪
日 期： |  | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17
测 量 值 | 1 | 29.96 | 30 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.94 | 30 | 30.02 | 30.01 | 29.96 | 30 | 30.04
| 2 | 30.02 | 29.96 | 30.04 | 30.01 | 30.04 | 29.94 | 30 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 30.03
| 3 | 29.96 | 30 | 29.96 | 30 | 30.04 | 30.02 | 29.96 | 30.02 | 30.01 | 30.01 | 30 | 30.04
| 4 | 29.96 | 30 | 30.04 | 30.02 | 29.96 | 30.02 | 29.96 | 30.01 | 30.04 | 29.96 | 30 | 29.96
| 5 | 30 | 29.96 | 30.03 | 29.96 | 30.02 | 30.04 | 30.04 | 30.02 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 30.04
平均值(X) |  | 29.98 | 29.984 | 30.006 | 29.99 | 30.004 | 29.992 | 29.992 | 30.006 | 29.996 | 29.97 | 29.984 | 30.022
极差（R) |  | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.08
| X | 2022-03-06: 29.9938; 2022-03-08: UCLx=X+A2R; 2022-03-10: 30.0328; 2022-03-12: A2; 2022-03-13: 0.577; 2022-03-15: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-03-06: 0.0675; 2022-03-08: LCLx=X-A2R; 2022-03-10: 29.9549; 2022-03-12: D3; 2022-03-13: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.14269 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 29.9938 | 29.9938 | 29.9938 | 29.9938 | 29.9938 | 29.9938 | 29.9938 | 29.9938 | 29.9938 | 29.9938 | 29.9938 | 29.9938
UCLx |  | 30.0328 | 30.0328 | 30.0328 | 30.0328 | 30.0328 | 30.0328 | 30.0328 | 30.0328 | 30.0328 | 30.0328 | 30.0328 | 30.0328
LCLx |  | 29.9549 | 29.9549 | 29.9549 | 29.9549 | 29.9549 | 29.9549 | 29.9549 | 29.9549 | 29.9549 | 29.9549 | 29.9549 | 29.9549
R均值 |  | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0675
UCLr |  | 0.14269 | 0.14269 | 0.14269 | 0.14269 | 0.14269 | 0.14269 | 0.14269 | 0.14269 | 0.14269 | 0.14269 | 0.14269 | 0.14269
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-03-07: 李辉; 2022-03-13: 审核：; 2022-03-14: 刘福志