项目编号：0802-2021-2022

审核员远程审核记录

企业名称：四川方鑫达测绘有限公司

审核员：                            审核日期：2022年7月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业《房屋边长测量》等关键测量及过程、顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，能够满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视，证明满足顾客的测量要求。 企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 2021年，虽然受疫情影响，企业工业总收入仍保持在113.7万元水平。 截止审核期间，企业在测绘工程、安全、现场管理等方面，未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 本年度，企业组织机构没有发生变更。 | 管理者代表、综合部、技术部、项目部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的计量工作目标4项，质量目标与计量方针一致。质量目标与计量方针一致，质量目标已经分解到有关部门。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。 抽查《四川方鑫达测绘有限公司2022年一、二季度质量目标完成情况统计表》。有考核分类和考核记录。已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表、综合部、技术部、项目部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年3月15日，开展了体系管理评审。会议由公司总经理刘富文主持，由管理者代表刘福志汇报了体系运行情况，对测量管理体系运行有关情况的效果进行了验证。会议进行了汇报交流, 体系运行中的有些问题及时进行了沟通, 得到了解决。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表、综合部、技术部、项目部 | 否 |
| 4 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 现场抽查编号SCSFC0022《大熊猫国家公园勘界界桩位置变动测量记录表》。记录内容有：测绘任务、规范及要求、测绘参数、直角坐标、地理坐标、变更前后高程等基本要求测点及精度要求。记录人：刘超，日期：二〇二二年七月六日。 测绘人员按标准要求进行操作，原始记录清楚无涂改，记录保存期限3年。 | 项目部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立和评价测量设备合格供方名录。综合部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备委托深圳中电计量测试技术有限公司机构进行校准。随机抽查测量设备生产厂家---德力西电气和检定/校准机构---深圳中电计量测试技术有限公司等提供服务机构资料，企业已对外部合格服务方建有名录。 企业对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 6.2.4标识 | 企业共有5台测量设备，均外委送机构进行检定/校准。综合部负责测量设备全过程管理，组织安排定期送检工作。测量设备台账、测量设备证书管理均符合要求。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 测量设备使用环境条件，满足设备使用要求。 该企业未建企业最高计量标准开展检定和校准，测量设备均送至深圳中电计量测试技术有限公司校准。 随机抽查4份测量设备的校准证书，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 测量设备计量确认状态标识，符合标准要求。 | 综合部、技术部、项目部 |  |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程《房屋边长测量过程》，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《房屋边长测量计量要求导出和计量验证记录表》。 企业的测量设备《计量确认明细表》，对5台测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。现场标识使用满足要求。 对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。 | 综合部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程控制一览表》，无新增测量过程。企业共识别了7个测量过程，其中2个关键测量过程，5个重要测量过程。编制了《房屋边长测量过程控制规范》，并对测量过程进行有效控制。本年度无新增关键测量过程。 企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。测量过程的技术要求均满足技术标准要求。 抽查关键测量过程“房屋边长测量过程”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程“房屋边长测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》。 | 综合部、项目部 | 否 |
| 9 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了关键测量过程“房屋边长测量过程不确定度评定”，方法正确。见附件《房屋边长测量不确定度评定报告》。 | 综合部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业就顾客的计量要求是否已满足，来监视有关顾客满意的信息。抽查《2022年一季度顾客满意度调查》，企业顾客满意度调查满意率98.8%。符合质量目标考核要求。 | 综合部 | 否 |
| 11 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2022年3月2日，组织了公司测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表刘福志组织。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、记录规范。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表、综合部 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对列入体系管理的重要测量过程控制和重要的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定，对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查《测量过程及控制一览表》中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 | 综合部 | 否 |
| 13 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年认证审核开出了一项不符合项报告。企业对此项不符合，制定了预防纠正措施，并组织了及时纠正，避免相同问题重复发生。经本次审核验证，该不符合项纠正措施有效可行，同意关闭。 企业不合格测量控制，是按照企业的程序文件进行控制。目前未出现不合格测量过程。 | 综合部 | 否 |
| 14 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司在测量管理体系外审、内审工作中，发现的不合格，及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，不符合项已关闭。企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。公司未发现不合格测量过程。 | 综合部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 公司5台测量设备列入计量管理工作。测量设备按规定的检定周期送检。溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 综合部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业是测绘行业，野外现场作业，不需配备能源测量设备，无能源消耗。 | 综合部 | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 - 用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传； - 用于企业产品招投标加分。 | 综合部 | 否 |
| 18 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 销售服务合同的审核 | 抽查：《《202109大熊猫国家公园勘界服务合同》，签订时间2021年9月30日，合同编号510601202100254。 合同内容：企业《202109大熊猫国家公园勘界》地质勘测项目服务。履约验收、知识产权等。对质量要求技术标准的规定为：符合技术手册中的描述、合同标的及质量要求、合同中验收标准、设备交付、违约责任、方法及异议处理做了详细描述；合同对地质勘测项目后期服务工作做了承诺。 | 综合部、技术部 | 否 |