## 控制图
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 中密度纤维板含水率检测过程 |  |  | 被测参数: | 含水率4.0%-13.0% |  |  |  | 测量参数公差范围： |  | 9%
测量仪器： |  | 木材水分测定仪 |  |  | 测量范围: |  | (0-50.0)% |  |  | 不确定度： |  | U=0.9%,k=2
核查标准: |  | 中密度纤维板
日 期： |  | 2021-08-09 | 2021-09-11 | 2021-10-26 | 2021-11-16 | 2021-12-22 | 2022-01-16 | 2022-02-16 | 2022-03-23 | 2022-04-03 | 2022-05-17 | 2022-06-16 | 2022-07-22
测 量 值% | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| 2 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.5
| 3 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| 4 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6
| 5 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
平均值(X)% |  | 6.6 | 6.58 | 6.66 | 6.6 | 6.6 | 6.58 | 6.56 | 6.52 | 6.54 | 6.58 | 6.56 | 6.52
极差R% |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1
| X | 2021-08-09: 6.575; 2021-10-26: UCLx=X+A2R; 2021-12-22: 6.6952; 2022-02-16: A2; 2022-03-23: 0.577; 2022-05-17: 注： 1）每次测量数据不少于5个 2）每组测量数据数量应统一
| R | 2021-08-09: 0.20833; 2021-10-26: LCLx=X-A2R; 2021-12-22: 6.4548; 2022-02-16: D3; 2022-03-23: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.44042 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.575
UCLx |  | 6.6952 | 6.6952 | 6.6952 | 6.6952 | 6.6952 | 6.6952 | 6.6952 | 6.6952 | 6.6952 | 6.6952 | 6.6952 | 6.6952
LCLx |  | 6.4548 | 6.4548 | 6.4548 | 6.4548 | 6.4548 | 6.4548 | 6.4548 | 6.4548 | 6.4548 | 6.4548 | 6.4548 | 6.4548
R均值 |  | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833
UCLr |  | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042 | 0.44042
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-09-11: 周青春; 2022-03-23: 审核：; 2022-04-03: 杜明树