编号：0856-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司 | 不符合报告编号： | 02 |
| 受审核部门: 制造部 陪同人员:张雪慧 | | | |
| 不符合事实描述：  查现场直读光谱仪使用的校准证书未做计量确认.  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022－2003标准7.1.1计量确认条款。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；  c4dd485b175f808c26c42b5183260dff66bb19c7df657b8f90627ff5d9d7e5审核员(签名)\_微信图片_20210129163202\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2022.8.12 | | | |
| 纠正措施:    立即对照要求对该设备证书进行确认。  c4dd485b175f808c26c42b5183260df企业部门代表签名: 审核员签名:微信图片_20210129163202 | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施可行。  审核组代表签名: 53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707 日期：2022.08.12 | | | |

可另附页