项目编号：0901-2021-2022

审核员现场审核记录一

企业名称：江苏天楹环保能源成套设备有限公司

审核员：  吴素平                                              审核日期2022年08月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况，对投诉的处理情况。产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前也尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增。 | 综合管理部 市场部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查SYCT/MM-2021《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及7项质量目标一致，有具体指标可测量，每半年统计一次，查SYCT/MR-02-01(A)《2022年度公司测量工作计划》及SYCT/MR-02-02(A)《测量目标完成情况表》已由综合管理部每半年统计，考核，均达标。 | 综合管理部 品管部 | 否 |
| 3 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查企业编制的SYCT/MP-11-2021 《外部供方管理控制程序》，测量设备和辅助材料/消耗性材料由综合管理部负责采购，制定供方评价准则，建立了《供方再评价表格》，核实相关资质并制定并保存《合格供方评价表》。综合管理部对测量设备的供方和外协检测校准机构进行选择和确定、统一负责对外委测量设备送检及联系工作。 编制了《合格供方名录》、《合格供方再评价表》，保存了资质证书，企业的外部供方共8家，抽查其中提供校准/检定服务的：海安市综合检验检测中心、南通市计量检定测试所、无锡市计量测试院三家服方供方进行了评价和管理，符合要求。 | 综合管理部 | 否 |
| 4 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 检查了企业提供的内审资料：企业于2022年07月(14-15）日，组织了测量体系的内部审核工作，分二组对体系涉及的所有部门、所有生产车间进行了全要素的审核,审核组检查了企业内审计划表、会议签到表、内审检查表、内审报告及不符合报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改，不符合项已关闭。 检查了企业提供的管理评审资料：企业于2022年08月10日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理陈竹主持，根据管理评审内容的要求，管代王卫东及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出了二条输出事项，并编制了《输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策、计划完成日期及效果确认，满足要求。 | 综合管理部 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的SYCT/MP-16-2021《测量满意度管理程序》，规定综合管理部负责内部顾客满意度的调查和分析，市场部负责外部顾客满意度调查和分析。 2022年06月份综合管理部对企业的内部顾客采用内部顾客满意度调查表的形式进行了调查，内部顾客满意度超过目标≥90%的要求，外部顾客满意度调查采用外部顾客综合满意度进行评价，发出10份顾客满意度调查表，收回6份，目标90%，实际91.67%，满足目标要求。 | 市场部 综合管理部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件耳板内径检验过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 综合管理部 | 否 |
| 7 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况： 1、检查现场在用的编号 1509088，规格型号HJC40型的焊接检验尺，未列入测量设备台帐管理，且未送检溯源，不符合GB/T 19022-2003标准6.3.1条款。 企业采取了纠正措施：综合管理部已将编号 1509088，规格型号HJC40型的焊接检验尺列入测量设备台帐管理，并进行了送检溯源，提供的校准证书，在有效期内，满足要求。 2、检查品管部的TP-ZY-76《成品检验规程》中检验项目、检验内容中“关键尺寸”未提及所用到测量设备，文件信息量不全，不符合GB/T 19022-2003标准7.2.1条款。 企业采取了纠正措施：提供了TP-ZX-75《产成品检验规程》，将原来TP-ZX-75《产成品规定》和TP-ZY-76《成品检验规程》合并成TP-ZX-75《产成品检验规程》，增加了条款9: “在检验记录表中注明测量设备名称、型号、编号等信息”，检查了SYCT/QEO-CX-16-08《产品检验记录》，检验信息中已增加了测量设备计量特性的信息，记录信息齐全，满足要求。 上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 综合管理部 | 否 |
| 8 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 综合管理部 | 否 |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查了相关部门质量记录，记录中基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业的强检计量器具6件，主要是用于安全防护的压力表和贸易结算的电子汽车衡，抽查了其中一只压力表：出厂编号16112244，（0-1.6）MPa,1.6级的压力表，检定日期2022年07月03日，有效期至2023年01月02日；出厂编号1308201，型号SCS-80,Ⅲ级,电子汽车衡，检定日期2022年08月12日，有效期至2023年08月11日；均在有效期内使用，满足要求。 | 综合管理部 品管部 市场部 | 否 |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、企业实力展示等。 | 综合管理部 | 否 |
| 11 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的机构及资质无任何变化。 | 综合管理部 | 否 |
| 12 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查一份合同：1.企业与江苏运能能源科技有限公司设备供货合同，合同编号SWET-P2202，签订时间2022年04月24日。产品：600TPD垃圾焚烧炉炉排，2整套，规格型号有技术协议，供货合同中的产品，已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 市场部 | 否 |