不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核□再认证****■监督（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **宜春钽铌矿有限公司** | **陪同人员** | **刘如春 祝勇** |
| **受审核部门** | **机修厂** | **预计整改完成日期** | **2022.9.30** |
| **不符合事实描述:**《电气绝缘工具试验周期及标准》中规定：绝缘杆实验周期一年、.绝缘靴实验周期半年、绝缘手套实验周期半年。查见现场绝缘鞋、绝缘棒等电工用品用具，未能提供有效期内的耐压测试证据。**上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求****□GB 14881-2013标准 条款相关要求****□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求****不符合性质：□严重　　　☑一般**签名-褚敏杰**审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2022.9.8 日 期：2022.9.8 日 期：2022.9.8** |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****不符合验证手写**签名-褚敏杰 **审核员： 日期：2022.9.**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**