[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


项目编号：0117-2019-2022
审核员现场审核记录一

企业名称：江苏瑞邦农化股份有限公司
审核员：  吴素平                                              审核日期2022年08月30日     

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准
条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况，对投诉的处理情况。产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。
企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 
企业的产品无新增。 
	管理层

设备部
销售部
	否

	2
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查RBNH/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，有具体指标可测量，查RBNH/MR-02-01A《2022年度公司测量工作计划》，2022年（1-7）月份的质量目标由设备部统计考核，均达标。
	管理层

设备部
品质部
销售部

	否

	3
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查企业编制的RBNH/MP-11-2019
《外部供方管理控制程序》，测量设备和辅助材料/消耗性材料由管理层（采购）负责采购，制定供方评价准则，建立了《供方再评价表格》，核实相关资质并制定并保存《合格供方评价表》。设备部协助对测量设备的供方和外协检测校准机构进行选择和确定、统一负责对外委测量设备送检及联系工作。
编制了《合格供方名录》、《合格供方再评价表》，保存了资质证书，抽查其中提供校准/检定服务的：如东县综合检验检测中心、南通市计量检定测试所、深圳品信检测科技有限公司三家服方供方进行了评价和管理，符合要求。
	管理层

（采购）
设备部
	否

	4
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核
5.4管理评审

	检查了企业提供的内审资料：企业于2022年06月(28-29）日，组织了测量体系的内部审核工作，分二组对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核,审核组检查了企业内审计划表、会议签到表、内审检查表、内审报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系未发现不符合项。
检查了企业提供的管理评审资料：企业于2022年07月15日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理景伟平主持，根据管理评审内容的要求，总经理助理兼管代周俊及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。
	管理层

设备部

	 否

	5
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制的RBNH/MP-16-2019《测量满意度管理程序》，规定设备部负责内部顾客满意度的调查和分析，销售部负责外部顾客满意度调查和分析。
2022年06月02日采用发放调查内部顾客满意度调查的方式进行，目标要求≥80%，实际为88.9%；2022年上半年外部顾客满意度调查采用顾客满意度调查表调查方式，目标≥90%，实际98.6%，满足目标要求。 
	销售部
设备部
	否

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件质量分数测量过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	设备部
 
	否

	7
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况：

1.查见产品10%吡嘧磺隆可湿性粉剂的检验报告单，检验依据GB22170-2008《吡嘧磺隆可湿性粉剂》标准，其中一个检验项目为细度测量，用到44μm的标准筛未送检溯源，不符合GB/T 19022-2003标准7.3.2条款。
企业采取了纠正措施：设备部提供了325目的标准筛44µm的校准证书，校准日期2021年09月15日，有效期至2022年09月14日，并已列入了《测量设备台帐》统一管控，满足要求。
上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。
	设备部

	否

	8
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	设备部

	否

	9
	强制检定
	计量法制要求
	抽查了相关部门质量记录，记录中基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业的强检计量器具386台件，主要是用于安全防护的压力表，贸易结算的衡器等，抽查了其中:出厂编号FP-ZL-002，（0-1.0）MPa,1.6级的压力表，有效期至2023年09月13日；出厂编号17B3B83MC083，型号5B-3B(V8),多参数水质测定仪，有效期至2022年09月14日；均在有效期内使用，满足要求。 
	管理层

（采购）
设备部
销售部
	否

	10
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于市场开发、企业实力展示等。
	设备部
	否

	11
	组织机构及资质的变更情况
	
	 企业的机构及资质无任何变化。
	管理层
	否

	12
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查两份合同：1.企业与黑龙江儒亿植物保护科技开发有限公司买卖合同，合同编号YX-NM2-202204-0736，签订时间2022年04月20日。产品除草剂：75%烟嘧磺隆水分散粒剂、10%双草醚悬浮剂等，2. 企业与四川鑫金江丰家贸有限责任公司买卖合同，合同编号YX-NM2-202204-0697，签订时间2022年04月07日。产品除草剂：10%吡嘧磺隆等，买卖售合同中的产品，已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	销售部
	否


 2 / 2

