受理编号：0152-2020-2022

审核员现场审核记录-

企业名称： 广东壮丽彩印股份有限公司

审核员：                                    审核日期：2022年8月25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 该部门暂无关键测量过程。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 体系管理部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A/0版，从2020年5月1日开始正式实施。 已经形成《文件控制程序》对文件管理流程进行规定。公司有《文件发放、回收、销毁记录表》，符合文件管理要求。 现场查看体系管理部的程序文件，现场为最新版本，文件编制、审核、批准人员均被授权。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 该部门暂无计量软件，本条款不适用 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3 记录 | 公司已就测量记录的管理形成《记录控制程序》。 现场查体系管理部《文件发放、回收、销毁记录表》，记录填写正确，已妥善保管。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《测量仪器管理控制程序》。 体系管理部暂无测量设备。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司已形成《测量仪器管理控制程序》。公司已制定《测量设备台帐》。 体系管理部暂无测量设备。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 体系管理部的测量环境均无特殊要求。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 已经制定《计量确认控制程序》。 体系管理部暂无测量设备。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司已制定《计量确认控制程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类测量设备按检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 受抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 体系管理部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 体系管理部已开展内部顾客满意度调查,可提供《内部顾客满意度调查函》，汇总评分91.7分。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司已制定内审计划并于2022年7月6日-7月7日按计划实施。内审发现1个一般不符合项，已完成整改。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求 2022-8-25，查看企业内审报告记录，内审报告中描述不符合项为6.1.1条款与内审计量不符合整改报告记录6.2.1条款不相符，已开不符合项整改。 | 体系管理部 | 列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系监视 | 公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 体系管理部已经制定2022年测量管理体系监视计划，按策划形成对应的监视报告。监视过程无不符合项。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 暂未采取纠正和预防措施。 | 体系管理部 | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 该公司不属于重点能耗企业,该公司消耗的能源包括水、电，2021年全年总能耗708.9吨标准煤，已经分别配备了计量用电能表和水表、供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计，能源计量器具配备率和准确度等级符合GB 17167-2006要求。 | 公司 体系管理部 | 不列入 |