## 监控记录
合肥附2： 测量过程监视记录及控制图
过程名称 |  | SF6充气柜接地电阻测量过程 |  |  | 接地电阻 |  | ≤100mΩ；经验值（30-80）mΩ |  |  | 测量参数公差范围 |  | 50mΩ
测量设备 |  | 接地电阻测试仪 |  |  | 测量范围 |  | （0-600）mΩ |  |  | 最大允许誤差 |  | ±5mΩ
核查标准 |  | SF6充气柜
日 期： |  | 2021-09-17 | 2021-10-08 | 2021-11-06 | 2021-12-16 | 2022-01-02 | 2022-02-16 | 2022-03-05 | 2022-04-28 | 2022-05-03 | 2022-06-12 | 2022-07-17 | 2022-08-13
测 量 值 | 1 | 50.9 | 51.6 | 50.8 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9
| 2 | 50.9 | 50.7 | 50.9 | 50.6 | 51.8 | 50.6 | 50.7 | 50.9 | 50.6 | 50.8 | 50.9 | 50.9
| 3 | 50.8 | 51.6 | 51 | 51.6 | 51.6 | 50.7 | 51.6 | 50.6 | 51.6 | 50.9 | 50.9 | 51
| 4 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 51.6 | 50.9 | 51.6 | 50.9
| 5 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 51.6 | 51.6 | 50.9 | 51.6 | 50.9
平均值(X) |  | 50.88 | 51.14 | 50.9 | 50.98 | 51.22 | 50.8 | 51 | 50.98 | 51.26 | 50.88 | 51.18 | 50.92
极差（R) |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1
| X | 2021-09-17: 51.0117; 2021-11-06: UCLx=X+A2R; 2022-01-02: 51.3579; 2022-03-05: A2; 2022-04-28: 0.577; 2022-06-12: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-09-17: 0.6; 2021-11-06: LCLx=X-A2R; 2022-01-02: 50.6655; 2022-03-05: D3; 2022-04-28: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 1.2684 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 51.0117 | 51.0117 | 51.0117 | 51.0117 | 51.0117 | 51.0117 | 51.0117 | 51.0117 | 51.0117 | 51.0117 | 51.0117 | 51.0117
UCLx |  | 51.3579 | 51.3579 | 51.3579 | 51.3579 | 51.3579 | 51.3579 | 51.3579 | 51.3579 | 51.3579 | 51.3579 | 51.3579 | 51.3579
LCLx |  | 50.6655 | 50.6655 | 50.6655 | 50.6655 | 50.6655 | 50.6655 | 50.6655 | 50.6655 | 50.6655 | 50.6655 | 50.6655 | 50.6655
R均值 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
UCLr |  | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2684
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-10-08: 兰晶瑞; 2022-04-28: 审核：; 2022-05-03: 宋保连