## 稳定性
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | LDS80-2.5三转子流量计密封性试验过程 |  |  | 被测参数: | 压力（2.5-3.75）MPa |  |  |  | 测量参数公差范围： |  | 1.25MPa
测量仪器： |  | 压力表 |  |  | 测量范围: | （0-16）MPa |  |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.4MPa
核查标准: |  | LDS80-2.5三转子流量计
日 期： |  | 2021-08-10 | 2021-09-12 | 2021-10-16 | 2021-11-17 | 2021-12-08 | 2022-01-12 | 2022-02-07 | 2022-03-17 | 2022-04-02 | 2022-05-07 | 2022-06-17 | 2022-08-10
测 量 值 | 1 | 3.6 | 3.58 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
| 2 | 3.58 | 3.6 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 3.56 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.56 | 3.58
| 3 | 3.6 | 3.56 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.62 | 3.6 | 3.6 | 3.58 | 3.6
| 4 | 3.58 | 3.6 | 3.6 | 3.58 | 3.6 | 3.58 | 3.6 | 3.6 | 3.58 | 3.6 | 3.6 | 3.6
| 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.58
平均值(X) |  | 3.592 | 3.588 | 3.592 | 3.584 | 3.592 | 3.588 | 3.596 | 3.6 | 3.592 | 3.596 | 3.588 | 3.592
极差R |  | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02
| X | 2021-08-10: 3.5917; 2021-10-16: UCLx=X+A2R; 2021-12-08: 3.6109; 2022-02-07: A2; 2022-03-17: 0.577; 2022-05-07: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-08-10: 0.033333; 2021-10-16: LCLx=X-A2R; 2021-12-08: 3.5724; 2022-02-07: D3; 2022-03-17: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.070467 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5917
UCLx |  | 3.6109 | 3.6109 | 3.6109 | 3.6109 | 3.6109 | 3.6109 | 3.6109 | 3.6109 | 3.6109 | 3.6109 | 3.6109 | 3.6109
LCLx |  | 3.5724 | 3.5724 | 3.5724 | 3.5724 | 3.5724 | 3.5724 | 3.5724 | 3.5724 | 3.5724 | 3.5724 | 3.5724 | 3.5724
R均值 |  | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
UCLr |  | 0.070467 | 0.070467 | 0.070467 | 0.070467 | 0.070467 | 0.070467 | 0.070467 | 0.070467 | 0.070467 | 0.070467 | 0.070467 | 0.070467
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-09-12: 李锐; 2022-03-17: 审核：; 2022-04-02: 李明文