编号：0263-2019-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 大庆市广运机械制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量技术部 陪同人员:闫洪振 |
| 不符合事实描述：查质量技术部未对测量设备检定校准的服务供方“深圳华星计量检测技术有限公司”，进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003条款的6.4外部供方的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款的6.4外部供方艳红真不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；审核员(签名)**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_艳红真企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2022.8.7 |
| 纠正措施:1.组织相关人员对“深圳华星计量检测技术有限公司”进行合格供方评价，并做好记录。2.对公司其他供方评价情况进行检查杜绝类似问题的发生。艳红真企业部门代表签名: 审核员签名:**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已落实，验证有效。审核组代表签名: **114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 日期:2022.8.7 |

可另附页