编号：0840-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 陕西金叶印务有限公司  | 不符合报告编号： | 02 |
| 受审核部门: 质量控制部 陪同人员:王斌 |
| 不符合事实描述： 查看分析检验中心“纸和纸板定量测定”编号为37的专用取样器的计量确认记录没有规定的最大允许误差内容描述。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准条款7.1.4 f）不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；c0183d15897d8cab28562708f8ddd10审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2022.8.11 |
| 纠正措施: 分析检验中心负责修订计量确认记录内容并举一反三。c0183d15897d8cab28562708f8ddd10企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。c0183d15897d8cab28562708f8ddd10审核组代表签名: 日期：2022.8.11 |

可另附页