编号：0110-2018-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 盘锦中亚石油技术有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 品管部 陪同人员:刘晓东 | | | |
| 不符合事实描述：  查企业测量设备台账，测量设备检定校准后测量设备台账没有及时更新，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_ec30c1fc88f15247d102a061a57e875\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_2ac9aa0499cf0779b5814032600a319\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2022.8.23 | | | |
| 纠正措施:  1将测量设备台账检定校准信息进行更新，对其它类似问题进行检查，杜绝类似问题的发生  企业部门代表签名: 2ac9aa0499cf0779b5814032600a319 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求同意关闭。  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2022.8.23 | | | |

可另附页