[image: image3.png]



   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编 号：0983-2021-2022
能源计量审核情况表
	企业名称
	重庆星源玻璃器皿有限责任公司

	2021年消耗能源（万吨标准煤）
	1.054（万吨标准煤）


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	3
	6
	27

	能源计量器具配备率（%）
	100％
	100％
	100％

	配备率是否符合要求
	100％
	100％
	100％

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	能源计量器具检定率是否达到要求
	100％
	100％
	100％

	审核情况说明：
企业消耗能源主要有：、天然气、水、和电 ，2021年共消耗1.054万吨标准煤。重庆星源玻璃器皿有限责任公司是重点用能企业。企业建立了能源计量管理制度，行政部负责全厂能源管理，编制了能源网络图。进出用能单位应配3台（件），实配 3台（件）；进出主要次级用能单位应配 6台（件），实配6台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 27台（件），实配 27台（件）；能源计量器具配备率满足标准要求。查进出用能单位配备的编号为54203的电能表经重庆市供电公司检定，精度0.5S级,查进出次级用能单位编号为33214的燃气表于经重庆市合川区燃气公司检定，精度1.0级，查重点耗能设备编号为50213的电能表经重庆市合川区供电局检定，精度2.0级。能源测量设备配备精度等级满足标准要求。企业的能源计量器具按期检定，检定结果均合格，满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报，行政部统计分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，企业能源计量管理满足GB17167要求，通过本次能源计量审核。
审核组长(签名)   [image: image1.png]


                          受审核方代表（签名）[image: image2.jpg]



  日期:  2022.10.31                                  日期2022.10.31


