## 监控记录
附C 印刷色差测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 印刷色差测量 |  |  | 被测参数: |  | CMYK≤3 |  |  | 允许偏差： |  | ≤3
测量仪器： |  | 色差仪 |  |  | 测量范围: |  | （0--200%） |  |  | 最大允许誤差： |  | ≤0.02
核查物件: |  | 印刷色差 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台色差仪按期测量同一类型的 印刷色差
日 期： |  | 2022-05-08 | 2022-05-18 | 2022-05-29 | 2022-06-09 | 2022-06-17 | 2022-06-28 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-28 | 2022-08-02 | 2022-08-06 | 2022-08-10
测 量 值 | 1 | 0.89 | 0.94 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.79 | 0.79 | 0.79
| 2 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 0.89
| 3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.79 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
| 4 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
| 5 | 0.79 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
平均值(X) |  | 0.87 | 0.9 | 0.87 | 0.842 | 0.842 | 0.89 | 0.874 | 0.87 | 0.89 | 0.854 | 0.87 | 0.87
极差（R) |  | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| X | 2022-05-08: 0.87017; 2022-05-29: UCLx=X+A2R; 2022-06-17: 0.91296; 2022-07-06: A2; 2022-07-15: 0.577; 2022-08-02: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-05-08: 0.074167; 2022-05-29: LCLx=X-A2R; 2022-06-17: 0.82737; 2022-07-06: D3; 2022-07-15: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.15679 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.87017 | 0.87017 | 0.87017 | 0.87017 | 0.87017 | 0.87017 | 0.87017 | 0.87017 | 0.87017 | 0.87017 | 0.87017 | 0.87017
UCLx |  | 0.91296 | 0.91296 | 0.91296 | 0.91296 | 0.91296 | 0.91296 | 0.91296 | 0.91296 | 0.91296 | 0.91296 | 0.91296 | 0.91296
LCLx |  | 0.82737 | 0.82737 | 0.82737 | 0.82737 | 0.82737 | 0.82737 | 0.82737 | 0.82737 | 0.82737 | 0.82737 | 0.82737 | 0.82737
R均值 |  | 0.074167 | 0.074167 | 0.074167 | 0.074167 | 0.074167 | 0.074167 | 0.074167 | 0.074167 | 0.074167 | 0.074167 | 0.074167 | 0.074167
UCLr |  | 0.15679 | 0.15679 | 0.15679 | 0.15679 | 0.15679 | 0.15679 | 0.15679 | 0.15679 | 0.15679 | 0.15679 | 0.15679 | 0.15679
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-05-18: 刘俊杰; 2022-07-15: 审核：; 2022-07-28: 晋秋红

## Sheet1
0.18135 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.6 | 20.4
0.093333 | 0.89 | 0.94 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 1.1 | 0.89 | 0.79 | 0.88