编号：0983-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆市镁华仪仪表衡器有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 办公室 陪同人员:韩笑 | | | |
| 不符合事实描述：  抽查发现办公室提供的JJG/226-2001《双金属温度计检定规程》，该标准已作废，该标准已更新为JJF/T1908-2021《双金属温度计校准规范》，不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.2.1程序条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；  审核员(签名)***114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1*** 陪同人员(签名)1c615e1710a8f5c0b79e96804007789  企业部门代表（签名）c255f3bfdffd5a3fb22511064d40e03  日期:2022.8.15 | | | |
| 纠正措施:  立即将该标准更新，同时检查企业在用的其它标准，及时更新，杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名: c255f3bfdffd5a3fb22511064d40e03 审核员签名:**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: **114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 日期：2022.8.15 | | | |

可另附页