目编号：0169-2020-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：莱州市霸力石油机械有限公司

审核员：_______________

审核日期： 2022年08月24日 上午至2022年08月26日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照在2021年11月10日发生了变化。营业执照中经营范围发生了变化，经营范围已覆盖申报的产品范围：“液压动力钳、修井用气动卡盘和扭矩控制记录仪的设计、生产及销售。”，企业名称、类型、法定发表人、注册资本、成立日期、营业期限均未发生变化。见附件《营业执照》。 企业组织机构没有变更。 企业认证范围发生了变化。产品在原来申报的范围“液压动力钳的设计、生产及销售”变更为“液压动力钳、修井用气动卡盘和扭矩控制记录仪的设计、生产及销售。”增加了“修井用气动卡盘和扭矩控制记录仪的设计、生产及销售”。 企业新增测量过程19个。共识别“液压动力钳、修井用气动卡盘和扭矩控制记录仪”测量过程55个，包括“扭矩控制记录仪阀体内径尺寸测量过程”、 “修井用气动卡盘门栓外径尺寸测量过程”等 3个关键测量过程，重要测量过程37个。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 企业未收到投诉。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2021年测量管理体系客户满意度调查计划》1份，计划日期为2021年6月，查《2021年顾客满意度分析报告》，共发出内部客户满意度调查表7份，2021年顾客满意度为98.9%。发出外部客户满意度调查表10份，2021年顾客满意度为99.5%。已达到目标值。 | 管理层 办公室 质检科 技术科 销售科 供应科 生产科 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。 查《2022年测量管理体系质量目标分解计划》，已将目标分解到6个部门。查办公室分解了2项、质检科分解了4项质量目标、技术科分解了2项、生产科分解了3项、销售科分解了1项等，供应科分解了2项。质量目标均已分解到6个部门。 查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》和《2022年测量管理体系质量目标完成报告》各1份，企业完成对2021年8月-2022年度7月质量目标完成情况的统计分析工作。企业完成对2021年1月-2021年度7月质量目标完成情况的统计分析工作。均已完成目标值。 企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 办公室 质检科 技术科 销售科 供应科 生产科 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年6月23日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及6个部门负责人汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了一年来的测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、内审完成情况、客户满意调查情况、培训情况、测量过程控制情况、设备溯源及供方评价等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 办公室 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查内审员唐军耀、马伟、房晓娟的《测量管理体系内审员证书3份，证书编号为ISC[N]2674、证书编号为ISC[N]2673、证书编号为ISC[N]2675,均已参加测量管理体系内审员培训。符合要求。 查理化检验人员技术培训合格证，检验员，发证日期为2020年11月20日，有效日期2024年11月19日。检验人员为马伟。符合要求。 查《2022年度培训台账》1份，培训内容为“质量手册、程序文件宣贯”,培训对象为公司新进技术人员。抽查参培人员刘俊芬、郑红梅、李菊花培训答卷3份，已完成答卷。查《学员考评表》1份，已完成培训结果的评价。 | 办公室 质检科 技术科 | 否 |
| 5 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 抽查BL/QR-006-B0《外部文件记录清单》1份，已对GB/T17744-2015《石油天然气工业 钻井和修井设备》、SY/T 5074-2012《钻井和修井动力钳、吊钳》、SY/T6113-2016《修井用气动卡盘》、QY370683 2022-001《扭矩控制记录仪》、《QPYG.3A-00(CHD)型修井用气动卡盘装配工艺过程卡片》、《BL NKY-C8型扭矩控制记录仪装配工艺过程卡片》等文件进行登记入账，技术标准均受控有效。查《质量文件使用发放管理档案》，已有该文件的发放签收登记信息。符合要求。 | 技术科 质检科 生产科 | 否 |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业共有92台测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 抽查 “宽度直角尺”，出厂编号为32018，检定日期为2022年03月29日；查出厂编号为23101 的“万能角度尺”，查其检定证书上检定日期为2022年3月31日；查编号为1111052933、测量范围（0-150）mm的“游标卡尺”，检定日期为2022年03月18日，有效日期为2022年09月17日，均已完成溯源，查与“监视和测量设备台账”周期间隔信息符合，并已粘贴计量确认标识。 抽查型号规格为Ra(6.3-0.012）μm的“表面粗糙度比较样块”，校准日期为2022年03月31日，校准机构为“莱州市计量测试所”。查该测量设备校准证书编号为“C6-20220331001号”，查此校准证书上建议下次校准日期为2023年04月01日”。台账中周期间隔与校准证书相符。 查出厂编号23的“压力变送器”，检定日期2022年4月28日，查检定日期2022年4月28日；查出厂编号为0000028323000016的“覆层测厚仪”，查检定日期2022年4月22日；查出厂编号为060804508“声级计”，均已由“烟台市计量所（（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37006））”实施检定，测量设备证书上信息与《测量设备台账》信息一致，符合要求。 查现场编号为25533，型号规格为GJWS-B2的 “温湿度计”已送校，校准日期为2022年4月27日。查《2022年8月温度/湿度记录表》1份，已按要求定时记录。测量设备使用环境条件满足要求。 抽查9份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检科 生产科 | 否 |
| 7 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备供方和检定校准服务供方。 查《合格供方名单》、《采购物质供方资质调查评价表》、《采购物质供方评价表》，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了持续评价，资料和相关记录齐全。 抽查 “合格供方名单”，合格供方28个，入账的主要检定校准的供方为2家，主要负责检定校准卡尺、千分尺、指示表、硬度计等测量设备。查《检定校准服务供方资质调查评价表》2份，已对校准服务方“莱州市计量测试所” 、“烟台市计量所”的资质和能力完成了评价。查《检定校准服务供方评价表》2份。已对“莱州市计量测试所” 、“烟台市计量所”的服务质量进行评价，符合要求。 查原材料“圆钢”的供应商为“莱芜钢铁集团有限公司”和 “铸件”的供应商 “青岛恒立精铸有限公司”的《委托协议书》、《供方业绩评价表》及资质资料，企业已完成对外部供方的资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。 查签发日期为2022年8月12日，产品“滚动轴”的《机械性能试验报告》，报告编号为LY22-0810,供应科未提供出对该报告的出具方 “莱州市新忠耀机械有限公司”检测能力进行监控评价的记录。不符合认证审核准则GB/T19022-2003 标准条款“6.4外部供方”的要求。 | 质检科 供应科 | 不符合01 |
| 8 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“内花键齿轮外径测量过程”、 “扭矩控制记录仪阀体内径尺寸测量过程”、 “修井用气动卡盘门栓外径尺寸测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查测量过程名称“内花键齿轮外径测量过程”，使用的测量设备为“千分尺”，测量范围（175-200）mm， 检定日期：2022年3月8日，有效日期：2022年09月07日，检定证书C3-20220308012。查《计量确认过程验证记录表》，验证日期为2022年3月12日，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 查测量过程名称“扭矩控制记录仪阀体内径尺寸测量过程”，使用的测量设备为“内径千分表”，测量范围（18-35）mm， 检定日期：2022年3月8日，有效日期：2022年09月7日，检定证书C4-20220308006。查《计量确认过程验证记录表》，验证日期为2022年3月12日，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 查测量过程名称“修井用气动卡盘门栓外径尺寸测量过程”，使用的测量设备为“游标卡尺”，测量范围（0-150）mm， 检定日期：2022年3月18日，有效日期：2022年09月17日，检定证书C3-20220318029。查《计量确认过程验证记录表》，验证日期为2022年3月22日，验证方法内容正确，验证结果符合要求。见附件《计量要求导出及验证记录表》 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。符合要求。 | 质检科 技术科 生产科 | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次新增产品“修井用气动卡盘和扭矩控制记录仪”的测量过程19个。 企业共识别测量过程55个，包括3个关键测量过程为“内花键齿轮外径测量过程”、 “扭矩控制记录仪阀体内径尺寸测量过程”、 “修井用气动卡盘门栓外径尺寸测量过程”等，重要测量过程37个，一般测量过程15个，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查《测量过程识别控制一览表》一份，已识别测量过程并对测量设备进行了确认，查编号为001的《计量确认过程验证记录表》，关键测量过程名称为 “内花键齿轮外径测量过程”，被测参数要求为“外径(Φ60+0.03)mm”，测量设备为“千分尺”已对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果符合要求。 查新增关键测量过程名称为 “修井用气动卡盘门栓外径尺寸测量过程”，被测参数要求为“外径Φ27( 0/-0.20)mm”，测量设备为“游标卡尺”，已对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果符合要求。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了新增的关键测量过程“扭矩控制记录仪阀体内径尺寸测量过程”，被测参数要求为“内径Φ30 (+ 0.05/+0.03)mm”，测量设备为“内径千分表”，已对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果符合要求。测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求 抽查了关键测量过程的 “内花键齿轮外径测量过程”、 “扭矩控制记录仪阀体内径尺寸测量过程”、 “修井用气动卡盘门栓外径尺寸测量过程”的控制规范，已对规范进行有效控制。见《测量过程控制检查表》 抽查了关键测量过程“修井用气动卡盘门栓外径尺寸测量过程的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 质检科 技术科 生产科 | 否 |
| 10 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查“内花键齿轮外径测量过程”、 “扭矩控制记录仪阀体内径尺寸测量过程”、 “修井用气动卡盘门栓外径尺寸测量过程”不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《测量过程不确定度评定报告》。 | 质检科 技术科 | 否 |
| 11 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准开展检定工作。 企业测量设备委外服务方2家。抽查 “莱州市计量测试所”的计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2015）370605号。”、抽查 “烟台市计量所”的计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37006号。”企业量值溯源符合标准要求。 随机抽查9台测量设备校准证书，使用的计量标准符合要求，检测结果填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 质检科 生产科 | 否 |
| 12 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《2022年度测量管理体系内部审核计划》，于2022年6月9日-10日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业6个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“7.3.2”。企业已及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年6月16日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 办公室 质检部 | 否 |
| 13 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“内花键齿轮外径测量过程的监视记录及控制图，图中显示已对“内花键齿轮外径测量过程进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 质检科 生产科 | 否 |
| 14 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系认证审核中出具了1个次要不符合项。“不符合01：查实验室现场使用的编号为ZJPT-01，型号规格为80*50*23cm的大理石平台一块，计量确认标识上的有效日期已过期。经和测量设备管理人员确认为到期未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2溯源性”的要求。” 经审核组现场审核验证，实验室编号为ZJPT-01，型号规格为800mm×500mm的大理石平台已送检。检定日期为2021年09月08日，有效日期为2022年09月07日。检定机构为“莱州市计量测试所”，证书编号为C6-20210908009。检定结果1级。符合要求。确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 质检科 办公室 生产科 供应科 技术科 销售科 | 否 |
| 15 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系认证审核中出具了1个次要不符合项，企业对内审中发现的1项不符合项, 经验证不符合项均已分析原因并已完成了整改。符合要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 质检科 办公室 生产科 销售科 技术科 供应科 | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备。 查《扭矩控制记录仪关键零部件、质量控制点（关键工序）明细表》、查《扭矩控制仪机械加工工艺过程卡片》、查《修井用气动卡盘（CHD）机械加工工艺过程卡片》、查《修井用气动卡盘（CHD）图纸》1份、《NKY/EX-12.1-01阀体》、《BL NKY-C8扭矩控制记录仪》1份，《检测日期2022.3.1,产品炉号Y194--5116硬度检测报告》1份、《检测日期为2022年3月11号的产品名称“扭矩控制记录表”的工序检验记录表》，文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 办公室 质检科 技术科 | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 办公室 销售科 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水。2021年能耗为：电：551322kWh；水：5603t,共消耗7.25吨标煤。企业不是重点用能单位。 。 | 办公室 生产科 | 否 |
| 19 | 抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售管理 | 查销售科提供的2021年《销售合同台账》1份，涉及产品包括“液压动力钳、修井用气动卡盘和扭矩控制记录仪”。查《工矿产品买卖合同》和《订单记录表》各1份，按照《液压动力钳设计包》、《QPYG.3A(修井用气动卡盘设计包》和《BL NKY-C8扭矩控制记录表设计包》各1份，查《产品要求评审审批表》3份，已进行评审。查《装箱清单》、《检验报告》和《说明书》各3份，已进行生产并完成发货。销售科接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产销售。符合要求。 | 销售科 | 否 |