目编号：0933-2021-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：北京三盈联合石油技术有限公司

审核员                               审核日期：2022年08月24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。企业今年未有新增关键测量过程，已识别的《汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径检测过程》关键测量过程，持续满足顾客测量要求。 2021年，虽然受疫情影响，总收入仍保持在7.5亿元水平。 2021年12月，企业取得了北京市科学技术委员会颁发的《北京市高新技术企业》证书、2022年8月，获得北京市经济和信息化局颁发的《北京市专精特新小巨人企业》证书。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更。企业产品没有新增。 | 管理者代表、质量管理部、人行部、技术工程部、市场销售部、采购组/仓库、/生产车间、生产制造部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的计量方针6项，质量目标与计量方针一致，基本覆盖标准要素。抽查《2021年全年质量目标完成情况统计》，制定的6项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。抽查《2022 年1-2季度质量目标完成情况统计》，完成情况达到质量目标要求。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表、质量管理部、人行部、技术工程部、市场销售部、采购组/仓库、/生产车间、生产制造部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年7月22日，开展了体系管理评审。会议公司总经理蔡红璞参加会议，由管理者代表赵军波汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。公司今后将加强对测量管理体系标准进行学习，将体系要求融合到日常的管理当中，优化和改善计量器具的管理工作、如何内审不符合项预防再出现等工作，会议落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议形成了管理评审报告。 | 管理者代表、质量管理部 | 否 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年3月25-26日，组织了公司测量管理体系内审。管理者代表赵军波参与审核。内审分别对公司7个部门进行了全要素的审核。内审开出了1不符合项，不符合项4月10日前完成整改，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表、质量管理部 | 否 |
| 6 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程，按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。查：《测量过程及控制一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 企业对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。。 | 质量管理部、技术工程部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年再认证审核开具1个不符合项。企业对此项不符合，制定了预防纠正措施，并组织了纠正，避免相同问题重复发生。经本次现场审核验证，该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 公司不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。目前未出现不合格测量过程。 | 质量管理部、 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内、外审中发现不合格，会及时制定纠正和预防措施，并进行整改工作，对其符合性和有效性验证。并在验收合格后及时关闭其不符合项。 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 | 质量管理部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 公司177台（件）测量设备列入计量管理工作。测量设备按A、B、C分类管理规定的检定周期送检。强检测量设备36台。随机抽查8件测量设备，溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 体系内有关部室 | 否 |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于 （1）用于工程招投标加分； （2）用于开发国内、外市场，企业形象广告宣传。 | 质量管理部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水。2021年用水总计13183吨，用电1023672度。共计折合129吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 质量管理部 |  |
| 12 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 抽查企业《孝感石油分公司加油机维护维修保养服务合同》，合同编号33150414-21-FW1799-0001，签订时间2021年8月20日。合同内容包括孝感石油分公司加油机维护维修保养服务的技术标准、要求、考核和违约责任及相关售后服务等条款。并附加了加油机增值服务内容，并对抽查的合同的售后服务的地点和数量等内容进行了确认。 | 销售部、采购组 |  |
| 13 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的 销售 | 抽查：《加油机及相关配件采购框架买卖合同》签订时间2022年7月20日，合同编号JXXS--2022-MM-128。合同内对质量标准及技术要求做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内的附件六为履约保证金，合同内也对销售产品的质量保修及售后服务做了承诺。 | 销售部、采购组 |  |