编号：0061-2018-2022

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 喷涂厚度测量过程 | | | | 企业部门 | | 质量部 | | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | 90μm±30μm | | 测量过程计量要求 | | 最大允许误差 | | 20μm |
| 公差T | | 60μm | | 允许不确定度 | | / |
| 其他要求 | | / | | 其他要求 | |  |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 校准不确定度 | | 测量误差 | | 其他特性 | 满足 |
| 1.涂层测厚仪 | | | 0~1250μm | | / | | ±（1+3％h） | | / |
| 2. | | |  |
| 3. | | |  |
| 测量过程控制规范编号 | | | 09GF003A《喷涂厚度测量过程控制规范》 | | | | | | | 满足 |
| 测量方法编号 | | | TDKD/JY040-2015《箱体工序检验规范》 | | | | | | | 满足 |
| 环境条件 | | | （25±10）℃、（50±25）%RH | | | | | | | 满足 |
| 操作人员姓名 | | | 陆二巧，经培训合格。 | | | | | | | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 见附件1 | | | | | | | 满足 |
| 有效性确认方法 | | | 见附件2 | | | | | | | 满足 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 见附件3 | | | | | | | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 见附件3 | | | | | | | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求；  2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控；  3. 测量过程不确定度评定方法正确；  4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；  5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

9aec9d58967e5d04cd1010e01a37c19审核日期：2022年8月20日 审核员：C:\Users\mac\Desktop\袁菊\ISC文件\袁菊电子签名.png 企业部门代表：