## 均值、R值数据分析
喷涂厚度测量过程控制监视图
过程控制规范文件编号：09GF003A
测量过程名称 |  | 喷涂厚度 | [5 empty] | 规格 |  | 标准 |  | 样本数 |  | 控制方法 |  | 均值 |  | 极差 |  | 核查标准 |  | 标准样片99μm±1% |  |  | 管理编号 |  | 09JL028A
[8 empty] | 上限 USL |  | 95 |  | 5 |  | 上限 UCL |  | 99.1947 |  | 1.9627
控制对象 |  | 涂层测厚仪 | [5 empty] | 中心限CL |  | 99 |  | 组数 |  | 中心限CL |  | 98.6592 |  | 0.928 |  | 使用部门 |  | 质量部
测量单位 |  | μm | [5 empty] | 下限 LSL |  | 103 |  | 25 |  | 下限 LCL |  | 98.1237 |  | 0 |  | 测量者 |  | 肖斌 |  |  | 日期 |  | 2020/9/8-9/9
日期/ | 时间 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9
组 | 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
测量样本X | 1 | 98.1 | 98.5 | 98.4 | 98.1 | 98.2 | 99.2 | 98.5 | 98.1 | 99.5 | 98.4 | 98.6 | 98.5 | 98.8 | 99.1 | 98.7 | 98.4 | 98.9 | 98.7 | 98.4 | 98.1 | 98.5 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.5
| 2 | 98.3 | 98.6 | 98.8 | 98.8 | 98.3 | 98.4 | 98.1 | 98.3 | 98.5 | 98.8 | 98.9 | 98.8 | 98.4 | 98.6 | 98.3 | 99.5 | 98.6 | 98.4 | 99.5 | 98.3 | 98.7 | 99.2 | 98.4 | 99.8 | 98.4
| 3 | 99.3 | 99.2 | 98.9 | 98.9 | 98.8 | 98.2 | 99.4 | 99.1 | 98.6 | 98.7 | 98.4 | 98.6 | 98.7 | 98.3 | 98.9 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 99.2 | 98.1 | 98.3 | 99.4 | 98.7 | 98.6 | 99.5
| 4 | 98.6 | 98.4 | 98.4 | 99.1 | 99.4 | 98.4 | 98.3 | 98.5 | 98.3 | 98.1 | 98.9 | 98.1 | 98.7 | 99.2 | 98.7 | 98.8 | 99.7 | 98.9 | 98.4 | 99.1 | 99.3 | 98.7 | 99.2 | 98.9 | 98.9
| 5 | 98.6 | 98.7 | 98.3 | 98.2 | 98.5 | 98.6 | 98.2 | 98.2 | 98.5 | 98.4 | 98.5 | 98.4 | 98.8 | 98 | 98.4 | 98.9 | 98.6 | 98.4 | 98.6 | 98.6 | 98.3 | 98.9 | 98.3 | 98.7 | 98.7
Ｘ |  | 98.58 | 98.68 | 98.56 | 98.62 | 98.64 | 98.56 | 98.5 | 98.44 | 98.68 | 98.48 | 98.66 | 98.48 | 98.68 | 98.64 | 98.6 | 98.86 | 98.92 | 98.64 | 98.82 | 98.44 | 98.62 | 98.96 | 98.66 | 98.96 | 98.8 | Ｘ＝ | 98.6592
R |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | R= | 0.928
控制图用系数
x | [26 empty] | A2 | 0.577
均值控制图 | [26 empty] | D3 | -
[27 empty] | D4 | 2.115
R
极差控制图
控制图用系数表
| n | 1: A2; 2: m3A2; 3: D3; 4: D4; 5: E2
| 2 | 1: 1.88; 2: 1.88; 3: -; 4: 3.267; 5: 2.66
| 3 | 1: 1.023; 2: 1.187; 3: -; 4: 2.575; 5: 1.772
| 4 | 1: 0.729; 2: 0.796; 3: -; 4: 2.282; 5: 1.457
| 5 | 1: 0.577; 2: 0.691; 3: -; 4: 2.115; 5: 1.29
| 6 | 1: 0.483; 2: 0.549; 3: -; 4: 2.004; 5: 1.184
| 7 | 1: 0.419; 2: 0.509; 3: 0.076; 4: 1.924; 5: 1.109
| 8 | 1: 0.377; 2: 0.432; 3: 0.136; 4: 1.864; 5: 1.054
| 9 | 1: 0.337; 2: 0.412; 3: 0.184; 4: 1.186; 5: 1.01
| 10 | 1: 0.308; 2: 0.363; 3: 0.223; 4: 1.777; 5: 0.975
以下为控制图所用数据，无需再填，已有链接数据
|  | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9
均值控制图 | USL | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| LSL | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
| UCL | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947
| CL | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592
| X | 98.58 | 98.68 | 98.56 | 98.62 | 98.64 | 98.56 | 98.5 | 98.44 | 98.68 | 98.48 | 98.66 | 98.48 | 98.68 | 98.64 | 98.6 | 98.86 | 98.92 | 98.64 | 98.82 | 98.44 | 98.62 | 98.96 | 98.66 | 98.96 | 98.8
| LCL | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237
极差控制图 | UCL | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627
| CL | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928
| R | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1
| LCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 喷涂厚度测量过程控制监视图
喷涂厚度测量过程控制监视图
过程控制规范文件编号：09GF003A
测量过程名称 |  | 喷涂厚度 | [5 empty] | 规格 |  | 标准 |  | 样本数 |  | 控制方法 |  | 均值 |  | 极差 |  | 核查标准 | [28 empty] | 标准样片99μm±1% | 管理编号 | 09JL028A
[8 empty] | 上限 USL |  | 95 |  | 5 |  | 上限 UCL |  | 99.1947 |  | 1.9627
控制对象 |  | 涂层测厚仪 | [5 empty] | 中心限CL |  | 99 |  | 组数 |  | 中心限CL |  | 98.6592 |  | 0.928 |  | 使用部门 | [28 empty] | 质量部
测量单位 |  | μm | [5 empty] | 下限 LSL |  | 103 |  | 35 |  | 下限 LCL |  | 98.1237 |  | 0 |  | 测量者 | [28 empty] | 肖斌 | 日期 | 2022-07-22
日期/ | 时间 | time axis 2018-09-22 to 2022-07-22
组 | 号 | time axis 2018-09-22 to 2022-07-22
测量样本X | 1 | 98.7 | 98.6 | 98.5 | 98.7 | 98.5 | 98.4 | 98.6 | 98.6 | 99.3 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.4 | 98.5 | 98.7 | 98.6 | 98.5 | 98.9 | 99.1 | 98.7 | 98.6 | 98.6 | 99.3 | 98.5 | 98.9 | 98.5 | 99.1 | 98.5 | 98.7 | 98.4 | 98.5 | 98.7 | 99.2 | 98.8 | 99.4 | 98.6 | 99.2 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.6 | 98.9 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.4 | 99.1
| 2 | 98.5 | 98.5 | 99.2 | 98.5 | 98.1 | 99.1 | 99.4 | 98.9 | 98.7 | 99.2 | 98.5 | 99.4 | 99.1 | 99.2 | 98.5 | 98.9 | 99.2 | 98.8 | 99.2 | 98.5 | 98.5 | 99.4 | 98.7 | 99.2 | 98.8 | 99.2 | 99.2 | 98.1 | 98.5 | 99.1 | 99.2 | 98.2 | 98.4 | 99.2 | 98.9 | 99.1 | 98.5 | 98.5 | 99.4 | 98.5 | 98.9 | 99.4 | 99.2 | 99 | 98.7 | 98.5 | 98.5
| 3 | 98.9 | 98.9 | 98.4 | 98.9 | 98.7 | 99.1 | 98.4 | 99.2 | 98.2 | 98.4 | 98.9 | 98.4 | 99.1 | 98.4 | 98.9 | 99.2 | 98.4 | 99.3 | 98.6 | 98.9 | 98.9 | 98.4 | 98.2 | 98.4 | 99.3 | 98.4 | 98.6 | 98.7 | 98.9 | 99.1 | 98.4 | 98.7 | 98.5 | 99.1 | 98.5 | 99.3 | 98.6 | 98.9 | 98.8 | 98.9 | 99.2 | 98.7 | 98.9 | 98.1 | 98.9 | 99.1 | 98.6
| 4 | 99.4 | 99.2 | 98.5 | 99.4 | 98.8 | 98.7 | 99.2 | 99.4 | 98.7 | 98.5 | 99.2 | 99.2 | 98.7 | 98.5 | 99.4 | 99.4 | 98.5 | 98.5 | 98.9 | 99.4 | 99.2 | 99.2 | 98.7 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.9 | 98.8 | 99.4 | 98.7 | 98.5 | 98.8 | 99.1 | 98.5 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 99.5 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 99.2 | 98.5 | 99.4 | 98.6 | 98.9
| 5 | 98.5 | 98.5 | 99.3 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | 98.2 | 98.5 | 98.8 | 99.5 | 98.5 | 98.2 | 98.4 | 99.5 | 98.5 | 98.5 | 99.3 | 98.5 | 99 | 98.5 | 98.5 | 98.2 | 98.8 | 99.3 | 98.5 | 99.5 | 99 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | 99.3 | 98.4 | 98.3 | 98.7 | 99.1 | 98.7 | 99.4 | 98.5 | 98.7 | 98.5 | 98.2 | 98.6 | 98.8 | 98.6 | 99 | 98.5 | 99.6
Ｘ |  | 98.8 | 98.74 | 98.78 | 98.8 | 98.52 | 98.74 | 98.76 | 98.92 | 98.74 | 98.82 | 98.74 | 98.76 | 98.74 | 98.82 | 98.8 | 98.92 | 98.78 | 98.8 | 98.96 | 98.8 | 98.74 | 98.76 | 98.74 | 98.78 | 98.8 | 98.82 | 98.96 | 98.52 | 98.8 | 98.74 | 98.78 | 98.56 | 98.7 | 98.86 | 98.94 | 98.9 | 98.92 | 98.8 | 98.94 | 98.78 | 98.86 | 99.04 | 98.9 | 98.52 | 98.9 | 98.62 | 98.94
R |  | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1
控制图用系数
x | [50 empty] | A2 | 0.577
均值控制图 | [50 empty] | D3 | -
[51 empty] | D4 | 2.115
R
极差控制图
[9 empty] | 数据都在控制限内，测量过程受控 | [5 empty] | 判定者： |  |  |  | 日期：2022.7.22
控制图用系数表
| n | 2018-09-22: A2; 2018-10-23: m3A2; 2018-11-22: D3; 2018-12-22: D4; 2019-01-22: E2
| 2 | 2018-09-22: 1.88; 2018-10-23: 1.88; 2018-11-22: -; 2018-12-22: 3.267; 2019-01-22: 2.66
| 3 | 2018-09-22: 1.023; 2018-10-23: 1.187; 2018-11-22: -; 2018-12-22: 2.575; 2019-01-22: 1.772
| 4 | 2018-09-22: 0.729; 2018-10-23: 0.796; 2018-11-22: -; 2018-12-22: 2.282; 2019-01-22: 1.457
| 5 | 2018-09-22: 0.577; 2018-10-23: 0.691; 2018-11-22: -; 2018-12-22: 2.115; 2019-01-22: 1.29
| 6 | 2018-09-22: 0.483; 2018-10-23: 0.549; 2018-11-22: -; 2018-12-22: 2.004; 2019-01-22: 1.184
| 7 | 2018-09-22: 0.419; 2018-10-23: 0.509; 2018-11-22: 0.076; 2018-12-22: 1.924; 2019-01-22: 1.109
| 8 | 2018-09-22: 0.377; 2018-10-23: 0.432; 2018-11-22: 0.136; 2018-12-22: 1.864; 2019-01-22: 1.054
| 9 | 2018-09-22: 0.337; 2018-10-23: 0.412; 2018-11-22: 0.184; 2018-12-22: 1.186; 2019-01-22: 1.01
| 10 | 2018-09-22: 0.308; 2018-10-23: 0.363; 2018-11-22: 0.223; 2018-12-22: 1.777; 2019-01-22: 0.975
以下为控制图所用数据，无需再填，已有链接数据
 | time axis 2018-09-22 to 2022-07-22
均值控制图 | USL | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| LSL | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
| UCL | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947 | 99.1947
| CL | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592 | 98.6592
| X | 98.8 | 98.74 | 98.78 | 98.8 | 98.52 | 98.74 | 98.76 | 98.92 | 98.74 | 98.82 | 98.74 | 98.76 | 98.74 | 98.82 | 98.8 | 98.92 | 98.78 | 98.8 | 98.96 | 98.8 | 98.74 | 98.76 | 98.74 | 98.78 | 98.8 | 98.82 | 98.96 | 98.52 | 98.8 | 98.74 | 98.78 | 98.56 | 98.7 | 98.86 | 98.94 | 98.9 | 98.92 | 98.8 | 98.94 | 98.78 | 98.86 | 99.04 | 98.9 | 98.52 | 98.9 | 98.62 | 98.94
| LCL | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237 | 98.1237
极差控制图 | UCL | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627 | 1.9627
| CL | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 0.928
| R | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1
| LCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0