[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0061-2018-2022
审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏通鼎宽带有限公司
审核员：                                    审核日期： 2022年8月20日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	 一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

营业执照去年11月1日已变更，法人代表由刘东洋变更为陆火金，营业期限由2010-12-20至2028-12-19变更为2010-12-20至2046-12-19。营业执照2022-3-14发生了变更。住所由吴江经济技术开发区采字路583号变更为苏州市吴江区镇泽镇夏家斗村7.12组。组织机构没有变更。测量管理手册和程序文件2022.5.1进行了换版，由A/2版换成A/3版。最高管理者由刘东洋变更为周凤生。管理者代表由许助勇变更为芦国斌。地址由吴江经济技术开发区采字路583号变更为苏州市吴江区镇泽镇夏家斗村7.12组。

企业建立测量管理体系以来的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。


	管理者代表/质量部 


	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	企业根据测量体系质量方针，制定了6项质量目标，目标可测量，公司对质量目标进行了分解，形成了《测量管理体系计量目标实施分解表 》。查:《测量管理体系计量目标完成情况表》2022年1至2季度质量目标全部完成。
	质量部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2022年7月18日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理周凤生主持，由管理者代表汇报了测量体系运行情况。相关部门汇报了本部门分管的测量体系相关工作。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。


	管理者代表/ 

质量部、
	  否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查：采购部负责测量设备采购供方管理，质量部负责测量设备校准供方管理。采购部编制了《检测设备供应商评价表》和《合格供方清单》，对测量设备供方进行评价。质量部编制了《计量服务供应商评价表》和《合格供方清单》，对测量设备检定/校准供方进行评价。符合要求。
	质量部、采购部
	否

	2
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业通过《顾客满意度综合调查表》，来调查外部客户满意度。并形成《顾客满意度调查分析报告》2021年1月至12月顾客满意度为98.4%。质量部通过《测量管理体系顾客满意度调查表》来调查内部顾客的满意度。
	商务部、质量部
	否

	4
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年7月7日至7月8日组织了公司测量管理体系内审，内审分1个组，对公司5个部门和车间进行了审核，共开出了4个观察项，到目前为止观察项已全部完成整改。
	管理者代表/ 

质量部
	否

	5
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	2021年监督审核发现1个不符合项，查：测量设备3D干涉仪其测量精度来自于标准件编号为QY0704D，标准件为列入计量设备台账。 企业制定了纠正预防措施，组织了整改，经验证不符合项已整改完成，同意关闭该不符合项。今年内审发现4个观察项，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前观察项已整改完成。

	质量部
	否

	6
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。

	8.4改进
	去年审核发现1个不符合项，企业制定了纠正预防措施，组织了整改，经验证不符合项已整改完成，同意关闭该不符合项。今年企业内审发现4个观察项均采取纠正措施，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前为止内审发现的观察项已整改完成。
	质量部
	否

	7
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	查看企业技术文件、记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要求。

企业有强制检定测量设备11件，能按照规定的周期进行检定，符合要求。

	质量部
	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。

	质量部
	否


 4 / 4

