
编号：0112-2020-2022

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 孔径尺寸测量 | | | | 企业部门 | | | 品保部 | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | φ5.4mm | | 测量过程计量要求 | | | 最大允许误差 | ±0.05mm |
| 公差T | | ±0.15mm | | 允许不确定度 |  |
| 其他要求 | |  | | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 校准不确定度 | | 示值误差 | 其他计量特性 | | 满足 |
| 三次元影像量测仪 | | | （0-300）mm | | *U*=2.7μm (*k*=2) | |  |  | |
| 测量过程控制规范编号 | | | AOH/QW006-2020 | | | | | | | 满足 |
| 测量方法编号 | | | 三次元操作规程/N40024441B0 元件面正视外形图 | | | | | | | 满足 |
| 环境条件 | | | 温度：（22±5）℃ 湿度：≤70% | | | | | | | 满足 |
| 操作人员姓名 | | | 方露（经培训合格） | | | | | | | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 另附：测量结果不确定度评定 | | | | | | | 满足 |
| 有效性确认方法 | | | 另附：测量过程有效性确认 | | | | | | | 满足 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 另附：测量仪器核查记录 | | | | | | | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 另附：控制图 | | | | | | | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求。  2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。  3. 测量过程不确定度评定方法正确  4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。  5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确  审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

审核日期： 2022 年 8 月 19 日 审核员： 企业部门代表：