目编号：0112-2020-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：常州澳弘电子股份有限公司

审核员：                                  审核日期： 2022.8.19

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司测量管理体系自上年度监督审核以来的运行稳定、适宜和有效，符合体系要求。 通过体系的运行，企业加强了对测量设备、器具的管理和调配，保证作业现场测量设备的充分满足计量要求，测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。公司较为重视体系人员的配备和培养，组织对专兼职计量人员的培训和学习，提高人员素质和技能，以适应公司不断发展的需要。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构等没有变化，产品无变化，未见新增关键测量过程。 | 管理层/管理者代表 品保部 营销部 采购部 制造部 工程部 工艺部 设备部 行政部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业建立《质量目标管理控制程序》公司的测量管理手册中明确规定了公司的计量方针及5项计量目标。查目标与完成情况统计： 2022 年1-7月目标统计完成情况统计表，目标已完成。 | 品保部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年1月17日开展了质量、环境、职业健康和测量管理体系管理评审，会议由公司总经理陈定红主持，由管理者代表姜其斌汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，其中对公司测量管理体系如何适应公司发展，产能扩大，顾客要求提高，目前存在的提高在线检测、测试能力，改进原材料成份测试手段等方面的问题落实了整改部门。 | 管理层/管理者代表 品保部 营销部 采购部 制造部 工程部 工艺部 设备部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。 采购部负责建立和评价测量设备合格供方名录,经评定2022年公司合格供方,包括了提供检测服务的实验室和提供检定校准服务机构，提供试验耗材、标准样、仪表等的供应商，并进行分类管理，要求资质能力进行评审并收集相关资料。合格供方名录有编制和批准人员签字。 企业测量设备委托扬州市天域计量测试有限公司、常州检验检测标准认证研究院、上海市计量测试技术研究院机构进行检定/校准。 抽查扬州市天域计量测试有限公司校准服务供方的评价资料，对能力和资质进行了评审符合标准要求。 | 采购部 品保部 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度收集分析控制程序》采取《客户满意度调查表》的方式从4个纬度对顾客进行满意度调查。2021年度外部顾客满意度综合得分为93.84分 对内部顾客满意度通过员工满意度进行了解。对内外顾客的意见收集整理通过相关管理部门沟通处理并实施改进。 | 营销部 品保部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年11月15-12月11日分时间段组织了公司质量、环境、职业健康和测量管理体系的多体系结合审核，根据年度的审核方案，制定年度内部管理体系审核计划，组成内审组，分阶段对公司品保部、工程部、制造部等8个部门进行了全要素的审核，共开出了6个一般不符合项，其中1个一般不符合项属于测量体系不符合，于11月24日完成整改。 | 管理者代表 品保部 营销部 采购部 制造部 工程部 工艺部 设备部 行政部 | 否 |
| 7 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 品保部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 制定了《不合格管理控制程序》规定了不合格测量设备、不合格测量过程等的控制要求。进行标识、隔离和记录。 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，采取纠正措施按期整改关闭。 2021年外部审核未开不符合项。 | 品保部 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅： 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》，体系运行中纠正措施和预防措施办法按程序要求实施，满足标准要求。 对内外审发现的问题采取纠正预防措施实施改进。 | 品保部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业目前强制检定的测量设备主要是压力表8件，按规定要求进行检定，溯源管理较好。查相关检验记录、统计报表、测量设备台账等法定计量单位的使用基本正确。 | 品保部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：水、电，2021消耗了0.398万吨标煤,不是重点用能单位。 | 设备部 | 否 |
| 12 | 是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准。 能源计量器具是否经过检定/校准？ | 能源计量器具配备准确度等级是否符合要求？ 是否检定/校准？ | 公司目前能源消耗水、电能，配备了能源表计，其中水电总表各1件，公司分装水电计量表计150件，准确度等级符合GB17167的要求。并按月对能源消耗进行统计和比对。 | 设备部 | 否 |
| 13 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司测量管理体系认证证书用于：企业形象，广告宣传上，在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标和促进产品质量提升方面起到了重要作用。 标志的使用，符合相关标准和规定。 | 营销部 品保部 | 否 |