

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告**

认 证 企 业：常州澳弘电子股份有限公司

编 号：0112-2020-2022

审核类型：年度监督审核

编号：0112-2020-2022

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 企业联系人 | 冯希成 |
| 认证证书编号 | ISC-2020-0743 | 证书有效期 | 2025-06-28 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 二 | 本次监督时间 | 2022年08月19日  |
| 监督审核员姓名及确认号 | 余 慧 2021-M1MMS-1207225秦晓燕 2020-M1MMS-1274349 | 监督审核涉及的区域或部门 | 品保部、营销部、采购部、制造部、工程部、工艺部、设备部、行政部 |

**二、监督审核内容**：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021年监督审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1通过体系的运行，企业加强了对测量设备、器具的管理和调配，保证作业现场测量设备的充分满足计量要求，测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。组织对专兼职计量人员的培训和学习，提高素质和技能。

1.2 重视对体系人员配备培养，组织对专兼职计量人员的培训和学习，提高人员素质和技能，适应公司不断拓展的需要。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：公司于2021年11月15-12月11日分时间段组织了公司质量、环境、职业健康和测量管理体系多体系的结合审核，根据年度的审核方案，制定年度内部管理体系审核计划，组成内审组，分阶段对公司品保部、工程部、制造部等8个部门进行了全要素的审核，共开出了6个一般不符合项，其中1个一般不符合项属于测量体系不符合，于11月24日完成整改。

2.2管理评审情况：企业于2022年1月17日开展了质量、环境、职业健康和测量管理体系管理评审，会议由公司总经理陈定红主持，由管理者代表姜其斌汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，其中对公司测量管理体系如何适应公司发展，产能扩大，顾客要求提高，针对目前存在的提高在线检测、测试能力，改进原材料成份测试手段等方面的问题落实了整改部门。。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，目前无新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查孔径尺寸测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查孔径尺寸测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查孔径尺寸测量过程，采用En值计算进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查孔径尺寸测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查孔径尺寸测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司未建计量最高标准，企业测量设备委托扬州市天域计量测试有限公司、常州检验检测标准认证研究院、上海市计量测试技术研究院等机构进行检定/校准。抽查7台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：水、电，2021消耗了0.398万吨标煤,不是重点用能单位。针对主要能源消耗水、电能，配备了能源表计，其中水、电总表各1件。公司分装水电计量表计150件，准确度等级符合要求，并按月对能量消耗进行统计和比对。能源计量管理满足GB17167要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查2021年监审未开出不符合项

1. 对投诉的处理情况：

企业在本监督审核年度内未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

1. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了5项质量目标，对目标完成情况按期进行统计，查2022年1月到7月质量目标完成情况统计表，目标已实现，质量目标管理满足要求。

1. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

1. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业形象，广告宣传上，在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标和促进产品质量提升方面起到了重要作用。

标志的使用，符合相关标准和规定。

1. 本次审核未开具不符合项 ，未发现严重或系统性的不符合情况。

 **三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2022年8月19日，对常州澳弘电子股份有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为常州澳弘电子股份有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）： 日 期：2022.8.19



审核组成员(签字)： 日 期：2022.8.19

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：